Отчет по эксперименту 16 APPA

В данном разделе представлен отчет о научно-исследовательской работе по теме «Настройка и оптимизация параметров протонно-радиографической установки PRIOR (эксперимент HEDgeHOB)», кратко APPA, координатор работ – зам. директора ИТЭФ, доктор физ.-мат наук, профессор А.А. Голубев.

Численное моделирование мишеней для пучковых экспериментов проектов PRIOR и HEDGEHOB

Проведено численное моделирование задачи воздействия интенсивного пучка тяжелых ионов на металлические фольги в постановке эксперимента HIHEX – режим квази-изохорического нагрева и расширения с целью определения теплофизических характеристик вещества мишени в области неидеальной плазмы.

Параметры пучков различной интенсивности, заряда и энергии ионов соответствуют предлагаемым для Day – 1 вариантам. Расчеты проводились с помощью разработанного в ИПХФ РАН 3-х мерного параллельного газодинамического кода по методу конечно-размерных частиц в ячейке, в котором учтены реальная геометрия пучка и энерговыделение при прохождении пучка ионов по веществу. Использованы многофазные широкодиапазонные уравнения состояния металлов.

Параметры пучков приведены в Табл. 1.1.

Табл. 1.1 Параметры пучков

| Вариант (из исходн. док.) | Ion | E0, AGeV | Projected range in Pb | Intensity per pulse | Focal spot size(2*), mm | Duration |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stage 1a, #1 | U28+ | 0.2 | ~1.5 mm | 3e+10 | 1.3 | 100 ns |
| Stage 1a, #3 | U73+ | 1 | ~16 mm | 5e+9 | 0.9 |  |
| Stage 1b, #1 | U28+ | 0.2 | - | 4e+10 | 1.3 |  |
| Stage 1b, #3 | U73+ | 1 | - | 5e+9 | 0.9 |  |

Мишени брались с линейными размерами 1 мм и толщиной 0.3 мм.

При моделировании оценивались такие характеристики процесса, как однородность распределения давления, энергии, энтропии и температуры мишени в зависимости от времени. Типичные результаты расчетов для варианта 1а, #3 представлены на Рис.  1.1-Рис.  1.2. Из рисунков видно однородное распределение энтропии в мишени и также однородное распределение давления в боковом направлении – ось Y рисунка, что важно при проведении экспериментов.

Рис.  1.3 иллюстрирует реализуемые области фазовой диаграммы свинца для разных вариантов пучков из Таблицы. Показано, что при использовании ионов U28+ при интенсивностях 3-4х1010 для эксперимента HIHEX становится доступной ранее неисследованная область фазовой диаграммы, включающая испарение с критической точкой и область неидеальной плазмы.

Рис.  1.1 -  Распределение энтропии в свинцовой фольге на моменты времени 0, 20, 40, 60, 80 и 100 нс

Рис.  1.2 - Распределение давления в свинцовой фольге на моменты времени 0, 20, 40, 60, 80 и 100 нс

Рис.  1.3 -  Диаграммы давление – плотность для свинца. Показаны области плавления (М) и испарения (R) c критической точкой (CP)

Моделирование задачи теплового излучения вещества, нагретого пучком ионов, с учетом кинетики испарения, для проекта HEDGEHOB

Рассматривалось облучение плоской фольги металла пучком тяжелых ионов. Считается, что энергия ионов, их распределение в пучке и условия облучения обеспечивают однородное энерговыделение по всему объему мишени. Поведение фольги при этом описывается одномерными уравнениями газовой динамики c объемным энерговыделением в массовых координатах. Для их замыкания использованы табличные уравнения состояний металлов.

Выполнен учет кинетики образования  капель в переохлаженном паре металла в областях границ расширяющейся нагретой пластины. Плотность частиц насыщенного пара () в зависимости от температуры  определялась согласно эйнштейновской модели

(1)

где-масса атома; -атомный вес металла; -энергия активации ( энергия испарения одного атома); -характерная частота (для свинца: , ).

В соответствии с (1) при изэнтропическом расширении металла температура насыщения, соответствующая фиксированной массе испаренного вещества, уменьшается с ростом объема по логарифмическому закону и при некотором адиабата разгрузки, изменяясь степенным образом , пересечет кривую насыщения.  При дальнейшем достаточно быстром расширении  фазовый переход пар-жидкость (процесс образования капель) отстает от адиабатического охлаждения и после пересечения кривой насыщения пар будет становится все более перенасыщенным. Остановить этот процесс может лишь образование центров конденсации капель (и их рост), скорость которого (число рождающихся центров в единице объема в единицу времени, ) определяется степенью переохлаждения пара и его плотностью [3, 4]:

(2)

где -коэффициент аккомодации (для чистых металлов); - объем атома металла;-плотность и коэффициент поверхностного натяжения жидкого металла (для свинца); - критический радиус зародыша;- критический радиус зародыша при больших переохлаждениях ().

Вероятность рождения капель с  увлечением их начального радиуса резко падает, а капли с достаточно быстро (по сравнению со скоростью расширения паров) испаряются. Поэтому в каждый момент времени  главным образом рождаются зародыши критического радиуса , соответствующие текущему значению переохлаждения , и их  распределение по радиусу при может быть аппроксимировано функцией Гаусса

(3)

где -средне-квадратичное отклонение капли от критического размера (однако в отличие от функции Гаусса в нашем случае , где - среднее значение радиуса капли); - тэта-функция.

Скорость роста капель сверхкритических размеров (число атомов, присоединяющихся к капле в единицу времени) определяется разностью скоростей прилипания  атомов к поверхности и испарения

или

(4)

Приведенных соотношений (1)-(4) достаточно для определения  функции распределения  числа капель в единице объема из уравнения их баланса

(5)

с начальным условием . Численное решение нестационарного уравнения (5) проводится сеточно-характеристическим методом в сочетании с  расщеплением по процессам.

Согласно известной формуле Крамерса-Унзольда суммарный (тормозного и фото-поглощения) коэффициент истинного поглощения в видимой части спектра () даже при температуре близкой к критической и плотности паров свинца порядка критической (, что приблизительно лишь втрое меньше плотности холодного конденсата () оказывается слишком малым (в нашем случае при столь низких температурах и частотах ;

) :

и перенасыщенные пары можно считать прозрачными.

Возможное поглощение на кластерах из атомов металлов также, как правило (исключая высокие плотности вблизи критической точки), - мало из-за их чрезвычайно малой концентрации (на пять-семь порядков меньше атомарной) и сечения поглощения каждого кластера  порядка . Остается предположить, что основной вклад в излучение и ослабление света вносит капельная среда, поглощающие и рассеивающие свойства которой могут характеризоваться комплексным показателем преломления жидкого металла или комплексной диэлектрическая проницаемость среды,  зависящими от частот излучения  и температуры.  В первом приближении поведение поглощающих и рассеивающих электронов в жидком металле для инфракрасного излучения  может быть описано, исходя из элементарной теории Друде-Зинера, которая позволяет построить зависимости оптических свойств от частоты света  (компонент ) на основе измеряемых на опыте величин:

(6)

где -проводимость;-плазменная частота валентных электронов в металле;   -концентрация поглощающих электронов; - постоянная затухания;- частота столкновений электронов в металле. У большинства металлов плазменная частота лежит в ультрафиолетовой части спектра. Для свинца () получаем:

Следует отметить, что в видимой и ближней ультрафиолетовой областях спектра имеет место значительное отличие (особенно для ) экспериментальных данных от расчетных, полученных  по соотношениям (6). Поэтому при расчетах для различных частот излучения , включая и видимый свет, используются экспериментальные значения комплексного показателя преломления свинца при комнатной температуре . По этим значениям определяется комплексная диэлектрическая проницаемость согласно соотношению , компоненты которой пересчитывается для текущей температуры  в соответствии с соотношениями (6) по формулам (при этом, конечно, предполагается, что плотность электронов , а, следовательно, и плазменная частота зависят от температуры существенно слабее, чем частота столкновений):

(7)

Требующаяся в (7) зависимость затухания  от температуры определяется из соотношения для проводимости  в постоянном поле и частоты столкновений электронов  (для свинца ):

Сечение ослабления излучения каплями складывается из сечений поглощения и рассеяния и в общем случае  записывается в виде ()

(8)

Расчет безразмерных функций проводится с помощью соотношений теории Ми, которая позволяет представить  эти функции в виде бесконечных рядов. Для малоразмерных по сравнению с длиной излучения капель при выполнении условийоказывается возможным аналитическое представление сечений (формула Релея):

(9)

Из (9) следует, что для малых капель рассеяние много меньше поглощения (отношение сечения рассеяния к суммарному сечению пропорционально  ) и им можно пренебречь.

При известной функции распределения  в каждой точке паро-капельной среды коэффициенты поглощения и рассеяния находятся интегрированием по возможным радиусам капель (- поправочный множитель на индуцированное испускание):

(10)

Будем считать паро-капельную среду – сплошной, поскольку число капель в единице объема достаточно велико. Тогда стационарное уравнение для изменения интенсивности  вдоль луча распространения в такой среде записывается в обычном для теории переноса теплового излучения виде (рассеяние предполагается когерентным):

(11)

где - координата вдоль луча; - спектральная интенсивность равновесного излучения; -спектральная функция плотности энергии равновесного излучения; -вероятность рассеяния фотона на угол (индикатриса рассеяния).

Исключая некоторые задачи астрофизики и распространения света в мутной среде,  в уравнении (11), рассеянием, как правило, пренебрегают, так как оно оказывается малым по сравнению с поглощением. Для паро-капельной среды рассеяние также играет меньшую роль, чем поглощение, но возможность пренебрежения им полностью в этом случае менее очевидна, поскольку с ростом размеров капель вклад рассеяния в коэффициент ослабления увеличивается.

Оценку влияния рассеяния в процессе численного моделирования рассматриваемой задачи целесообразно проводить, вводя существенные упрощения. Так, пренебрегая анизотропией рассеяния и, соответственно, полагая   ,   получаем, что

и (11) принимает более простой вид

(12)

Для оценки максимально возможного влияния рассеяния на ослабление яркости нагретого слоя предположим, что реализуется ситуация, при которой фотоны отражаются назад и затем уже до поглощения более отражений не испытывают (однократность рассеяния с нереально сильной анизотропией). Тогда в (11) последнее слагаемое, имеющее смысл усиления интенсивности в направлении  за счет рассеяния фотонов, движущихся в других направлениях, пропадает, уравнение (11) записывается в виде

(13)

или

откуда видно, что роль рассеяния сводится к  увеличению коэффициента затухания интенсивности в раз.

Таким образом, как следует из соотношений (11)-(13) при всех рассмотренных упрощающих предположениях о рассеяния (отсутствии, изотропии или максимальной анизотропии с однократным рассеянием назад) уравнение (11) записывается в одном и том же виде

(14)

но с различными выражениями относительного коэффициента  через коэффициенты поглощения и рассеяния.

Решением этого линейного уравнения будет, как известно [22 ], следующая функция

(15)

При анализе экспериментальных данных и сравнении их с расчетными представляет интерес не все поле излучения в нагретом теле, а характеристики его  свечения, в частности наблюдаемая яркость поверхности. Спектральная яркость поверхности (поток энергии фотонов, выходящих с поверхности тела во всех направлениях) неравномерно нагретого плоского слоя с оптической толщиной определяется интегрированием по полусфере спектральной интенсивности (15) (считаем температуру и коэффициенты поглощения и рассеяния, зависящими только от оптической глубины , отсчитываемой от излучающей поверхности;  на противоположной стороне слоя , т.к. отсутствует излучение, приходящее  к слою извне):

(16)

где; -угол между исходящим лучом и поверхностью; -интегральная экспонента:

Из (16) следует уравнение для определения эффективной яркостной температуры  неравномерно нагретого слоя на частоте

(17)

Результаты расчетов для пучков с различным энерговыделением представлены на Рис.  1.4-Рис.  1.5.

| Рис. 1.4 Зависимость интенсивности излучения (температура Tout) от времени из свинцовой мишени, нагретой пучком ионов при энерговыделении 1 кДж/г | Рис. 1.5 Зависимость интенсивности излучения (температура Tout) от времени из свинцовой мишени, нагретой пучком ионов при энерговыделении 2 кДж/г |
| --- | --- |

Из сравнения Рис.  1.4 и Рис.  1.5 видно, что характер излучения вещества мишени качественно различается и объясняется образованием капель при большем энерговыделении. Экспериментальное наблюдение временной зависимости эффективной температуры и сопоставление с результатами численного позволит сделать вывод о физике процесса образования капель и оптических свойствах вещества мишени.

Отработка и постановка экспериментальных методик исследования теплофизических свойств мишеней в пучковых экспериментах проектов PRIOR и HEDGEHOB, подготовка ТДР по мишенным камерам, включая взрывную камеру.

В проекте PRIOR действующей динамической мишенью (за исключением разнообразных статических мишеней для определения разрешающих способностей по пространству и плотности) является эксперимент по взрыву проволочек электрическим импульсом. Немаловажной частью экспериментальной диагностики является скоростная оптическая съемка расширяющейся под действием электрического импульса проволочки, как покадровая (при помощи двух электронно – оптических камер DICAM-PRO), так и непрерывная в режиме щелевой развертки (при помощи стрик – камеры Hamamatsu). Оптическая схема включает в себя: узел подсветки - импульсный фотодиод (видимый диапазон, 450 нм, близко к максимуму чувствительности фотокатодов камер) большой мощности с блоком питания, синхронизированным по времени с разрядом тока и срабатыванием протонного пучка, ахроматический коллиматор, расширитель пучка и юстировочные зеркала. Затем излучение диода через толстые окна из полиметилметакрилата (ПММА) попадает в экспериментальную камеру, наполненную водой, освещает проволочку из тантала (в большинстве экспериментов), и выходит из камеры через такое же окно. Далее находится оптическая система формирования изображения, которая состоит из юстировочного зеркала, выходной линзы (F=750 mm) на управляемой подвижке, и набора полупрозрачных зеркал, распределяющих свет между двумя камерами для покадровой съемки DICAM-PRO и стрик – камерой Hamamatsu.

В рамках данных исследований экспериментально исследовались особенности оптической системы, такие, как:

- влияние наличия воды в экспериментальной камере на масштаб изображения, и на фокусировку

- влияние возможного искривления входного и выходного окон из ПММА под воздействием одной (нескольких) ударных волн в воде, возникающих при электровзрыве проволочек

- влияние цилиндрической ударной волны в воде на масштаб изображения.

- влияние тонкой юстировки и общего качества входной линзы на разрешение и контраст изображения

Фактически, в камеру устанавливалась как проволочка, так и мирра (мишень для измерения разрешающей способности и масштаба). Их съемка производилась как с пустой экспериментальной камерой, так и с камерой, заполненной водой. Так же были сняты и заменены на заведомо плоские окна камеры. Для оценки влияния цилиндрической ударной волны на изображение она моделировалась при помощи отрезка трубки из оргстекла. По оценкам, скачок показателя преломления воды на цилиндрическом фронте ударной волны (УВ) при оценке давления 10 кбар составил 15-20%. Отличие показателя преломления ПММА от воды – 12%, т.е. постановка была корректной. Диаметр трубки выбирался такой же, как и средний диаметр ударной волны в эксперименте – 10мм; трубка полностью попадала в поле зрения камер.

Получены результаты:

1. Если оптическая схема съюстирована до максимальной резкости изображения при пустой камере (Рис.  1.6, изображение мирры с сеткой 1мм), то при наполнении ее водой: а)масштаб изображения не меняется, б) фокальная плоскость изображения смещается и картинка становится нерезкой (Рис.  1.7)

| Рис. 1.6 изображение, съюстированное при пустой камере | Рис. 13.7 ухудшение изображения при заполненной водой камере |
| --- | --- |

2. Если после заполнения камеры водой смещением входной линзы сделать изображение резким, его масштаб оказывается такой же, как и в случае «пустая камера» (Рис.  1.8) . Это означает, что причиной получения в предыдущем эксперименте снимков с ухудшенной резкостью являлось то, что оптическую схему не переюстировали после заполнения камеры водой. Однако, данные по масштабу изображения, полученные при пустой камере, можно использовать для определения диаметра проволочки и скорости ее расширения.

Рис.  1.8 - Изображение, съюстированное при пустой камере, масштаб сохраняется

3. Цилиндрическая ударная волна в воде, при существующем небольшом скачке показателя преломления, не влияет на масштаб изображения.

4. Предполагалось, что цилиндрическая аберрация в оптической системе, приводящая к значительному отличию резкости по осям X и Z (на Рис.  1.6 и Рис.  1.8 хорошо заметно, что горизонтальные линии мирры практически не видны из-за расфокусировки), возникает из-за потери плоскостности и цилиндрического искажения формы окон камеры из ПММА. Это могло быть вызвано воздействием ударных волн в воде. Замена окон на новые плоские показало, что это не влияет на юстировку системы, и аберрация сохранилась. По-видимому, ударные волны в воде на дистанции пробега около 200 мм испытывают значительное ослабление и не повреждают пластиковые окна.

4. Была исправлена ошибка юстировки (перекос) входной линзы с F=750mm. Оказалось, что после этого можно получить картинку (Рис.  1.9), резкую по обоим осям.

Рис.  1.9 - Изображение с исправленной аберрацией, камера заполнена водой, масштаб сохраняется

5. Дальнейшее улучшение качества изображения (Рис.  1.10) оказалось возможным при замене простой входной линзы (сферическая, не ахромат, F=750mm, F:150) на многолинзовый объектив с большой светосилой (Индустар - 37, 4-линзовый тессар, F=350мм, F:3.5). При этом заметно возросла резкость изображения и увеличился масштаб.

Рис.  1.10 - Изображение полученное с новым входным объективом, камера заполнена водой, масштаб увеличился

Проделанная работа в будущем обеспечит более качественную оптическую диагностику экспериментов по электровзрыву проволочек на установке PRIOR.

Также были сделаны предварительные оценки изменений, требуемых для введения в оптическую схему дополнительной диагностики – оптического пирометра яркостной температуры.

Выполнено обоснование осколочной защиты внутренней поверхности мишенной камеры  для экспериментов по физике плазмы в геометрии ХАЙХЕКС. Взаимодействие интенсивных ионных пучков с конденсированными мишенями в экспериментах по физике плазмы на ФАИР сделает доступными состояния с плотной плазмой. Если в планируемых экспериментах сечение мишени в плоскости перпендикулярной оси пучка превысит площадь сечения пучка, тогда мишень с высокой вероятностью будет разрушаться с образование осколков. Тип разрушения мишени (образование сквозных отверстий, образование кратеров, наличие осколков и т.п.) определяется реологическими свойствами мишени, геометрическими размерами мишени и удельной мощность вклада энергии в вещество.

Далее приводятся оценки параметры осколков, которые будут образовываться при взаимодействии интенсивного пучка тяжелых ионов с конденсированной мишенью в эксперименте с геометрией ХАЙХЕКС. Предполагаем, что вся энергия ионного пучка E = 50 кДж передается мишени. Удельная энергия разрушения большинства материалов не превышает 0,1–2 кДж/см3, ее величина много меньше удельной энергии, передаваемой материалу мишени. Для оценки скорости u фрагментов с суммарной массой M, которая должна совпадать с массой исходной мишени воспользуемся тривиальной оценкой сверху .

Исходя из массы мишени 10 грамм, получим скорость осколков на уровне около 3 км/с. Предполагая, что мишень разрушится на 10 осколков, получим характерный размер осколка 1–2 мм.

Осколочную защиту предпочтительно изготовлять из материалов с низким Z, чтобы обеспечить низкую активацию камеры и осколочной защиты. В качестве материала разумно использовать алюминий или его сплавы.  Удельная энергия образования кратера в алюминиевом сплаве Д16 составляет Ec = 0,5 км2/с2. Глубину кратера можно оценить из следующего выражения

где d – диаметр осколка, плотность осколка, ,  плотность осоклочной защитыp, U – скорость осколка.

Результаты расчета глубины кратера в пластине из сплава Д16 при ударе свинцовыми осколками представлены на Рис.  1.11.

Таким образом, толщина осколочной защиты внутренней стенки мишенной камеры для эксперимента ХАЙХЕКС может быть обеспечена листами из алюминия или его сплавов общей толщиной несколько мм.  Применение более плотных материалов, таких как железо или нержавеющая сталь уменьшает толщину защиты примерно в 1,5 раза. Осколочную защиту логично изготавливать из нескольких сегментов. Быструю замену сегментов можно обеспечить при болтовом креплении сегментов к стенке камеры.

По оси абсцисс – скорость свинцового фрагмента в км/с, по оси ординат – глубина кратера в плите из алюминиевого сплава Д16. 1 – диаметр осколка 1 мм, , 2 – диаметр осколка 2 мм, 3 – диаметр осколка 3 мм. Рис. 1.11 - Глубина пробития алюминиевого экрана от диаметра осколка

Использование метода протонной радиографии открывает новые уникальные возможности для исследования быстрых динамических процессов возникающих при взрыве конденсированных взрывчатых веществ. Данная экспериментальная методика используется для восстановления распределение плотности в исследуемых объектах. Пространственное разрешение протонного микроскопа ПРИОР в экспериментах на ФАИР будет не хуже 20 микрометров. Ожидается, что временное разрешение протонно-радиографической установки для исследования быстропротекающих процессов на ФАИР будет не хуже 40–50 нс. Оно в первую очередь определяется временем высвечивания сцинтиллятора, а также может варьироваться длительностью протонных сгустков. Размер поля кадра микроскопа ПРИОР позволяет проводить съемку объектов размеров в несколько см. Предполагается, что в радиографических экспериментах на ФАИР будут использоваться протоны с энергией 800 МэВ. Средняя длина свободного пробега протонов с энергией 800 МэВ в тяжелых металлах (вольфрам, свинец) составляет более 200 мм, в менее плотных материалах, например в углероде, средний пробег превышает 1 м. Таким образом, радиографическая установка ПРИОР открывает широкие возможности по исследованию физики взрыва, ударных волн, детонации и т.п. Предполагается, что в исследованиях на ФАИР будут применяться заряды, у которых геометрические размеры слабо отличаются друг от друга. Поэтому целесообразно использовать камеру сферической формы. Предлагается интегрировать имеющуюся взрывную металлическую камеру (Рис.  1.12) в схему эксперимента с протонным микроскопом. Камера рассчитана на подрыв зарядов эквивалентных 1 кг тротила. Оболочка камеры сварена из двух стальных (сталь 3) полусфер сегментов. Внутренний диаметр камеры 120 см, толщина стенок камеры 25 мм. Два диаметрально расположенных ввода в камеру вварены в экваториальной области камеры. Их диаметр 50 мм достаточен для ввода-вывода протонного пучка в камеру. Один из этих вводов интегрирован в операционный люк диаметром 60 см. В верхнюю полусферу камеры вварены две трубы диаметром 20 мм, которые могут использоваться для вакуумирования камеры, а также для эвакуации продуктов детонации из камеры или иных целей. Трубы заглушены фланцевыми соединениями. Для перемещения камеры краном к ее внешней поверхности приварены две проушины. Камера также может транспортироваться по ровной поверхности или рельсам с помощи съемной колесной подставки. Основная сложность интеграции взрывной камеры в схему эксперимента с пучками тяжелых ионов состоит в обеспечении высокого вакуума в линии ионопровода. Технически проблему можно решить, разделив объемы камеры и ионопровода герметичной металлической мембраной. При использовании стальной мембраны толщиной 3-4 мм ее желательно установить на расстоянии не менее 2 метров от камеры. При использовании оболочечных зарядов или устройств, образующих осколки, следует защитить вводы и выводы пучка с внутренней поверхности камеры с помощью защитных конусных экранов. Дополнительно можно поставить негерметичный экран пред мембраной с толщиной ~ 1 мм. Дополнительно камеру следует оснастить системой по нейтрализации продуктов взрыва, которая соответствует местным требованиям по защите окружающей среды.

Рис. 1.12 – Схематическое изображение взрывной камеры

Разработка методики дозиметрии протонного пучка на установке PRIOR для экспериментов по радиобиологии

Ионно-оптическая схема секции увеличения/формирования прототипа установки PRIOR состоит из 4-х квадрупольных линз на постоянных магнитах (ПМК), две линзы эффективной длиной 144 мм и две линзы длиной 288 мм, апертура линз 30 мм с полем на полюсе 1.83Т. В процессе сборки и регулировки ПМК была выполнена настройка взаимного углового положения четырех квадрупольных линз. На период настройки в торцевую крышку каждой линзы устанавливался металлический (Fe) стержень диаметром 1 мм, возмущающий магнитное поле. Ориентируясь на данное возмущение, как на начало отсчета угла, с использованием магнитного сканера, поочередно сканируя распределение магнитного поля для двух последовательных линз проводилась настройка угла установки каждой линзы с помощью микрометрических винтов. После окончательной сборки проводилось измерение градиентов и интегралов градиентов для четырех ПМК линз. Измерения проводились с помощью сканера радиальной компоненты магнитного поля и датчика Холла ПХЭ 606118А установленного на радиусе 3.7 мм, значения градиента магнитного поля измерено вдоль продольной оси линз (Рис.  1.13).

Рис.  1.13 - Распределение числа частиц, полученное с использованием РХП облученной при интенсивности пучка слева – 4х1010, в центре – 8х1010 , справа – 8х1010 протонов

Для радиобиологического эксперимента PANTERA на установке PRIOR[2] требовалось создать дозиметрическую систему расчитанную на пучки протонов высоких энергий (~4 ГэВ). В рамках эксперимента планируется разработку методику терапевтического стереотаксического облучения раковых опухолей с одновременным контролем пространственной точности дозы методом протонной мискроскопии. Контроль пространственного распределения дозы протонов в биологическом объекте является важной задачей, позволяющей добиться высокого качества облучения.

В дозиметрии пучков при использования таких детекторов, как ионизационные камеры, термолюминесцентные детекторы и радиографические пленки зачастую возникает ряд проблем, связанных с ошибками при измерением изодозных кривых и глубинных дозных распределений в полях с высокими градиентами доз. Одним из возможных путей решения данных проблем является использование радиохромных пленок (РХП), обладающих высоким пространственным разрешением. С точки зрения исследований проводимых на установке PRIOR радиохромные пленки могут быть использованы как для определения поглощенной дозы облучения, так и для контроля однородности дозных полей, формируемых пучком протонов.

В рамках данных исследований был проведен эксперимент по облучению одного из типов радиохромных пленок GafChromic MD-V2-55  пучком протонов с энергией 3.65 ГэВ. Были получены двухмерные дозные распределения при различных значениях суммарной (интегральной) интенсивности пучка. Полученные дозные распределения соответствуют плоскости перпендикулярной оси пучка, расположенной на входе мишенной камеры. Одной из задач является определение распределения интенсивности пучка протонов в поперечном направлении. Для получения таких данных было необходимо перевести полученные дозные распределения в соответствующие распределения числа частиц. Исходя из определения поглощенной дозы, ее значение D, выраженное в единицах греях, для некоторого слоя облучаемого вещества можно выразить через основные параметрами пучка, такие как величина тока пучка (число частиц в импульсе) и энергия частиц, используя  следующее выражение:

где dE/dx, кэВ/мкм – табличное значение потерь энергии частиц в данном веществе для заданного значения энергии налетающих частиц, N - число частиц, проходящих через поперечное сечение слоя, площадью S, см2; , г/см3 - плотность вещества.

На основе данного выражения, для каждого элемента двумерного распределения поглощенной дозы Dij, соответствующего пикселю исходного оцифрованного изображения РХП, определялось значение числа частиц Nij:

При расчете использовались следующие значения Spix= 7.17x10-5 см2, dE/dx = 0.21 кэВ/мкм (для энергии протонов 3.65 ГэВ),  = 1 г/см3. В результате проделанных преобразований для каждой из облученных пленок были получены матрицы значений числа частиц, которые затем были переведены в графический формат, используя модуль работы с изображениями PIL (Python Imaging Library) языка программирования python. В качестве примера на Рис.  1.14 представлены полученные распределения числа частиц для трех пленок, облученных при различных интегральных значениях интенсивности пучка: 4х1010 протонов, 8х1010 протонов и 4х1011 протонов соответственно. Проверка полученных измерений проводилась с использованием токового трансформатора установленного в линии транспортировки пучка перед пленкой.

Рис.  1.14 Градиент магнитного поля четырех (L1-L4) ПМК линз установки PRIOR

Интеграл градиента составил для линзы L1 =  16.96 Т, для L2 =  33.90 Т, для L3 =  33.88 Т, для L4 =  17.01 Т.

Разработка методики и средств перемагничивания ПМК линз протонного микроскопа PRIOR

Для секции формирования изображений  прототипа установки PRIOR ранее были разработаны четыре квадрупольные линзы на постоянных магнитах (ПМК). Две линзы эффективной длиной 144 мм и две длиной 288 мм. Начальный градиент магнитного поля 122 Т/м при апертуре 30 мм. Магнитный материал NdFeB. Постоянные магнитные квадруполи прототипа установки PRIOR состоят из набора модулей, каждый из которых собран из 24 магнитных трапециевидных элементов. Модули имеют двухслойную структуру, внутренний диаметр модулей 30 мм, диаметр внешнего слоя 130 мм. Толщина каждого модуля 36 мм Элементы разбиты на группы по значению угла вектора намагниченности α = (15°, 45°,  75°). После проведения цикла экспериментов на установке PRIOR в GSI c пучком протонов с энергией 3,6 ГэВ было определено ухудшение характеристик магнитного поля ПМК линз. Градиент магнитного поля в среднем уменьшился на 9 % от первоначального, произошло уменьшение квадрупольной составляющей магнитного поля с увеличением дипольной составляющей и гармоник высших порядков.

Для восстановления характеристик ПМК разработана методика по перемагничиванию магнитного материала ПМК. Перемагничивание будет проводится с помощью соленоида и высоковольтного генератора создающего импульсное магнитное поле (~5 Тл) достаточное для восстановления намагниченности магнитных элементов ПМК. Для осуществления процедуры перемагничивания будет проводится полная разборка линз и модулей на отдельные элементы. С учетом размеров элементов, внутренний диаметр соленоида должен быть не менее 50 мм. Выбор амплитуды перемагничивающего поля определяется уровней коэрцитивной силы элементов ПМК. Перемагничивающее поле должно быть с амплитудой не менее чем вдвое больше коэрцетивной силы (для магнитных элементов ПМК прототипа PRIOR уровень коэрцитивной силы ~2.5 Тл). С учетом скорости проникновения магнитного поля в магнитный материал (скин эффект) длительность перемагничивающего импульса с амплитудой ~5 Тл должна быть больше 200 мкс.

Выбранная конструкция соленоида имеет следующие характеристики: общее количество витком 98, слоев 6, кабель ПЭВ (3.05х1.2 мм), длина зоны намотки 43 мм. Суммарная индуктивность соленоида 510 мкГн. Для генерации электрического импульса разработан прототип высоковольтного генератора с напряжением до 1.8 кВ,  током до 6 кА при длительности полупериода импульса ~ 3.5 мс. Генератора построен на основе тиристора DCR1460F30 (Рис.  1.15 T1), диода DRD1230F40,  D1, соленоида L1 и емкостного накопителя на основе конденсаторов К75–11 (100 мкФ) с общей емкостью 4.8 мФ (Рис.  1.15 C1).

Рис.  1.15 - Электрическая схема прототипа генератора

Проведены тесты разработанного генератора с частичным использованием емкостного накопителя (2.4 мкФ) и напряжением 460 В. Пример сигнала тока полученного с низкоомного шунта (R1, Рис.  1.15) показан на Рис.  1.16. Выполнено перемагничивание тестового образца постоянного магнита, с меньшим значением коэрцетивной силы. В тесте максимум тока составил ~0.8 кА.

Рис.  1.16 - Сигнал тока (100 мВ/А) при проведении теста прототипа высоковольтного генератора

План работ на 2016 год

- 1d – 2d численное моделирование задачи теплового излучения, нагретого пучками тяжелых ионов в постановке экспериментов HIHEX. Верификация модельных расчетов по имеющимся данным ударно-волновых экспериментов ИПХФ РАН.

- Численное моделирование высокоэнергетических состояний в мишенях в постановках экспериментов PRIOR.

- Подготовка TDR по мишенной камере для протонных радиографических экспериментов с взрывными мишенями.

- Разработка методик реконcтрукции объемной плотности исследуемых объектов в динамических экспериментах на протонном микроскопе PRIOR.

- Разработка универсального модуля синхронизации системы автоматизации экспериметов по физике высокой плотности энергии в веществе коллаборации  HEDgeHOB.

Приложение А

1. Число специалистов, участвующих в эксперименте в 2015 году - 21 чел.

2. Число молодых специалистов (<35 лет), привлеченных в эти работы - 9 чел

3. Число студентов – 2.

4. Число диссертаций на соискание ученых степеней, защищенных в рамках участия в работах центра – 0.

5. Международные конференции в 2015:

- М. Минцев, Intense particle beams and nonideal plasma, 35th International Workshop on Physics of High Energy Density in Matter, Hirschegg, Austria, 25 - 30 January 2015 .

- И. Ломоносов, Numerical modeling of FAIR 1st day experiments in the critical point region, 35th International Workshop on Physics of High Energy Density in Matter, Hirschegg, Austria, 25 - 30 January 2015

- 15-th International Conference on the Physics of Non-Ideal Plasmas, Almaty, Kazakhstan, 30.08.2015 – 04.09.2015. – 1 устный доклад

- В.А. Панюшкин, Development of permanent magnet quadrupole lenses for proton microscopy experimental facilities, секционный, XXX International Conference on Interaction of Intense Energy Fluxes with Matter, секционный, 1–6 марта 2015;

- А.В. Богданов, The method of calculation and optimization of the ion-optical scheme of the proton microscope, секционный, XXX International Conference on Interaction of Intense Energy Fluxes with Matter, секционный,  1–6 марта 2015;

- Р.О. Гаврилин, MEASUREMENT OF ION ENERGY LOSSES IN GAS-DISCHARGE PLASMA, International Conference on Interaction of Intense Energy Fluxes with Matter, секционный, 1–6 марта 2015;

- А.А. Голубев, Физика высокой плотности энергии в веществе при воздействии пучка тяжелых ионов (HEDgeHOB) на установке ФАИР, пленарный, Международная конференция XVII Харитоновские тематические научные чтения «Экстремальные состояния вещества. Детонация. Ударные волны», пленарный, 23-27 марта 2015г. в г. Сарове, Россия;

- А.В. Канцырев; Протонная радиография для стереотаксической протонной терапии., Международной научно-практической конференция «Адронная терапия и ядерная медицина», секционный, 5-7 октября, Санкт–Петербург, Россия;

- Н.В. Марков; Опыт проведения радиобиологических  исследований на пучках тяжелых ионов в ИТЭФ, Международной научно-практической конференция «Адронная терапия и ядерная медицина»,  секционный, 5-7 октября, Санкт–Петербург, Россия;

- Богданов А.В., The method of calculation anf optimization of the ion-optical scheme of the proton microscope, Международный семинар по физике антипротонов и технологиям ФАИР, секционный, Новосибирск, 16–19 ноября 2015 г.;

- A.V. Kantsyrev, High-energy proton radiography for FAIR plasma physics experiments international conference “Challenges and opportunities at FAIR and NICA”,секционный, 2015 October 1-2, MEPhI, Moscow;

- A.V. Kantsyrev, Evolution of high energy proton microscopy for investigation of dynamic and static objects, 2–th international conference “Challenges and opportunities at FAIR and NICA”, секционный, 2015 November 24-25, MEPhI, Moscow;

- A.V. Bogdanov, Optimization of ion optical scheme of proton microscope , 2–th international conference “Challenges and opportunities at FAIR and NICA”,секционный, 2015 November 24-25, MEPhI, Moscow;

- R.O. Gavrilin, Measurement of ion energy losses in gas-discharge plasma, 2–th international conference “Challenges and opportunities at FAIR and NICA”,секционный, 2015 November 24-25, MEPhI, Moscow;

- N.V. Markov, Radiobiological research with heavy ions at ITEP, 2–th international conference “Challenges and opportunities at FAIR and NICA”,секционный, 2015 November 24-25, MEPhI, Moscow.

6. Публикации 2015:

- Kuznetsov, A. Golubev, K. Gubskii, D. Koshkin; Shadow Optoacoustic Method for Measuring Thermophysical Characteristics of Condensed Materials under Intense Impulsive Heating; Physics Procedia, Volume 71, 2015, p. 282–286;

- E. Aksent’ev, K. A. Aliev, I. A. Ashanin, Yu. A. Bashmakov, A. A. Blinnikov, T. V. Bondarenko, O. L. Verzhbitskii, M. A. Gusarova, A. N. Didenko, M. S. Dmitriev, V. V. Dmitrieva, V. S. Dyubkov, V. L. Zvyagintsev, A. V. Ziyatdinova, A. A. Kalashnikova, V. I. Kaminskii, Yu. D. Klyuchevskaya, A. D. Kolyaskin, T. V. Kulevoi, M. V. Lalayan, S. V. Matsievkii, A. S. Plastun, S. M. Polozov, V. I. Rashchikov, S. V. Rogozhkin, E. A. Savin, A. V. Samoshin, A. Yu. Smirnov, N. P. Sobenin, S. E. Toporkov, A. M. Fadeev, A. D. Fertman, E. R. Khabibullina,Ya. V. Shashkov, V. F. Batyaev, A. A. Golubev, G. N. Kropachev, D. A. Lyakin, Yu. E. Titarenko, S. Yu. Stark, P. N. Alekseev, V. A. Nevinitsa; Modeling of Proton Beam Dynamics in an Accelerator-Driver at 600-1000 MeV and Investigation of the Electrodynamic Characteristics of Accelerating Cavities; Atomic Energy, Vol. 117,  No.5, p. 347-356;

- E. Aksent’ev, K. A. Aliev, I. A. Ashanin, Yu. A. Bashmakov, A. A. Blinnikov, T. V. Bondarenko, O. L. Verzhbitskii, M. A. Gusarova, A. N. Didenko, M. S. Dmitriev, V. V. Dmitrieva, V. S. Dyubkov, V. L. Zvyagintsev, A. V. Ziyatdinova, A. A. Kalashnikova, V. I. Kaminskii, Yu. D. Klyuchevskaya, A. D. Kolyaskin, T. V. Kulevoi, M. V. Lalayan, S. V. Matsievskii, A. S. Plastun, S. M. Polozov, V. I. Rashchikov, S. V. Rogozhkin, E. A. Savin, A. V. Samoshin, A. Yu. Smirnov, N. P. Sobenin, S. E. Toporkov, A. M. Fadeev, A. D. Fertman, E. R. Khabibullina, Ya. V. Shashkov, V. F. Batyaev, A. A. Golubev, G. N. Kropachev, D. A. Lyakin, Yu. E. Titarenko, S. Yu. Stark, P. N. Alekseev, V. A. Nevinitsa;Conceptual Development of a 600–1000 MeV Proton Beam Accelerator-Driver with Average Beam Power >1 MW; Atomic Energy, Vol. 117,  No.4, p. 270-277;

- А.В. Канцырев, Вл.С. Скачков, В.А. Панюшкин, А.А. Голубев и др., Квадрупольные линзы на постоянных магнитах для прототипа протонного микроскопа PRIOR, Приборы и Техника Эксперимента, Публикация в печати;

- R Chandra, Rico; Davatz, G.; Gendotti, U.; Caccia, M.; Chmill, V.; Martemiyanov, S.; Santoro, R. Results from noble gas scintillation detectors with solid state light readout; International Journal of Modern Physics: Conference Series Vol. 27;

- V. Arosio,M. Caccia, V. Chmill, A. Ebolese,M. Locatelli, A. Martemiyanov,C. Mattone,R. Santoroa and C. Tintorib; Development of a Silicon Photomultiplier toolkit for science and education; Journal of Instrumentation, Vol. 10(7) 2015;

- V. Arosio, M. Caccia, V. Chmill, A. Ebolese, M. Locatelli, A. Martemiyanov, C. Mattone, R. Santoro and C. Tintori; Reconstruction of the statistics of photons by a pulsed LED using a Silicon Photomultiplier based set-up; Journal of Instrumentation, Vol. 10(8) 2015.

- 1 статья подготовлена к печати (по материалам 15-th International Conference on the Physics of Non-Ideal Plasmas).

Отчет по эксперименту 17 CBM

В данном разделе представлен отчет о научно-исследовательской работе по теме «Исследование свойств сжатой барионной материи на установке CBM в GSI (Дармшадт, Германия)», кратко CBM, координатор работ – доктор физ.-мат наук, профессор Ю.М Зайцев.

Введение.

Актуальность проблемы и основные цели эксперимента СВМ

Физическая программа работ на создаваемой экспериментальной установке СВМ (Compressed Barionic Matter) направлена на исследования фазовой диаграммы сильно взаимодействующей материи. На коллайдерах RHIC и LHC фазовая диаграмма КХД изучается при очень высоких температурах и очень низкой барионной плотности. Для больших значений барионной плотности и меньших температур ожидается фазовый переход первого рода между адронной и партонной или кварковой материей заканчивающийся критической точкой, а также киральный фазовый переход. Экспериментальное открытие этих процессов было бы важным прорывом в нашем понимании свойств ядерной материи. Область высокой плотности на фазовой диаграмме будет экспериментально исследована в ядро-ядерных столкновениях с энергиями пучка 2-45 ГэВ/нуклон на создаваемой установке СВМ сильноточного ускорительного  комплекса ФАИР. На первом этапе комплекса ФАИР ядро-ядерные столкновения будут изучаться с использованием пучков ускорителя SIS100 с энергиями до 11 ГэВ/нуклон для столкновений AuAu. На втором этапе создания комплекса ФАИР (ускоритель SIS300) энергия пучка будет увеличена до 35 ГэВ/нуклон для ядер золота.

Как показывают расчеты, основанные на транспортных моделях, уже при энергиях SIS100 в центральных столкновениях тяжелых ионов будут достигаться плотность ядерной материи вплоть до 7 ρ0 и исследование уравнения состояния ядерной материи (EoS) при таких больших плотностях, близких к плотности нейтронных звезд, имеет приложения к вопросам астрофизики.

Краткое описание установки СВМ

Установка СВМ (Рис.  2.1) представляет собой магнитный спектрометр со сверхпроводящим магнитом и ряд детекторных систем для идентификации типа частиц, определения их импульсов, электромагнитного калориметра, а также переднего адронного калориметра – PSD для измерения энергии частиц-спектаторов не участвовавших в процессе взаимодействия налетающего ядра с ядром мишени. Существует две версии установки СВМ – одна для детектирования распадов векторных мезонов по их распадам на электрон-позитронные пары, другая, для детектирования распадов на мюонные пары. Адронный калориметр, используется в обеих версиях и служит для определения таких глобальных характеристик взаимодействия как центральность взаимодействия и определение угла плоскости реакции, необходимого для определения потоков частиц.

TOF						    TOF		  ECAL

Рис.  2.1  Установка СВМ: слева - версия для детектирования электрон-позитронных пар, справа – версия установки для детектирования мюонных пар

Основные направления  участия  российских групп в эксперименте СВМ в 2015 г.

Работы по системе СВМ TOF

Данный отчет отражает результаты, полученные в результате выполнения работ по проекту CBM в 2015 году группой ИТЭФ.

Важную роль в физике заряженных частиц, являющейся одним из ключевых направлений эксперимента СВМ, играет детектор TOF, предназначенный для идентификации пионов, каонов и протонов. Детектор будет основан на методике измерения времени пролета с использованием газовых Резистивных Плоско-Параллельных Камер. Эта технология была предложена и развивалась с активным участием ГНЦ ИТЭФ. Полная площадь детектор TOF составляет более 100 м2. Общее число каналов системы превышает 100 000. В зоне ответственности ИТЭФ находится центральная часть этого детектора, к которой предъявляются наиболее жесткие требования по загрузке и радиационной стойкости. Планируется, что центральная часть детектора TOF будет реализована на основе керамических многозазорных плоско-параллельных детекторов. Работы по этому направлению исследований проводятся совместно с группой немецких физиков из Гельмгольц-Центра Дрезден-Россендорф.

В 2015 году были продолжены методические исследования одиночных керамических камер с особой формой электродов (см. Рис.  2.2).

Рис.  2.2 - Отдельная двухзазорная керамическая камера размером 20х20 мм2 и шестизазорная камера, установленная в газовый бокс для испытаний

В мае на ускорителе «Эльба» был проведен сеанс пучковых измерений с керамическими резистивными камерами центральной части детектора TOF эксперимента СВМ. Были проведены испытания камер двух размеров активной области (50х50 и 20х20 мм2, Рис.  2.3) с различной резистивностью «плавающего электрода» (2*1010 Ом*см для 20х20 мм2 и 2*1010 Ом*см и 3*109 Ом*см).

Рис.  2.3 - Отфрезерованные электроды из полупроводящей керамики (вверху), элементы для сборки камеры (внизу), алюмооксидные электроды, выполненные в пресс-форме (коричневый цвет) 50х50 мм2 и отфрезерованные (белый цвет) 20х20 мм2, и соответствующие электроды из полупроводящей керамики

Получены данные по эффективности регистрации и временному разрешению камер при фиксированной загрузке в несколько кГц/см2 (Рис.  2.4 и Рис.  2.5). Эффективность регистрации минимально ионизирующей частицы составила 95% в пределах плата эффективности. Временное разрешение составило 150 пс. для камер с активной областью 50х50 мм2 и 90 пс с активной областью 20х20 мм2. Кроме того проведено измерение зависимости основных параметров камер в зависимости от загрузки до величин более 150 кГц/см2 (Рис.  2.6). После окончания дополнительно была проведена проверка профиля электродов с активной областью 20х20 мм2 после фрезерования в ИТЭФ и напыления слоев меди и хрома при помощи сканирования на цифровом микроскопе высокой точности.

По завершении сеанса пучковых измерений были обсуждены дальнейшие планы по проведению второго пучкового теста, намеченного на Октябрь-Ноябрь этого года. Нами были запланировано провести испытания новых камер с активной областью 20х20 мм2 с величинами сопротивлений от 1*109 Ом*см до 7*109 Ом*см.

Рис.  2.4 - Эффективность регистрации и временное разрешение шестизазорных камер с электродами особой формы размера 50х50 мм2 (CRPC9 - 3*109 Ом*см, CRPC10 -2*1010 Ом*см)

Рис.  2.5 - Эффективность регистрации и временное разрешение шестизазорной камер с электродами особой формы размера 20х20 мм2

В октябре был проведен еще один сеанс пучковых измерений с керамическими резистивными камерами центральной части детектора TOF эксперимента СВМ. Были проведены испытания четырех камер размеров активной области 20х20 мм2 с различной резистивностью «плавающего электрода» (5*108 Ом*см, 3*109 Ом*см, 7*109 Ом*см и 2*1010 Ом*см).

Рис.  2.6 - Эффективность регистрации шестизазорных камер с электродами особой формы размера 20х20 мм2 и размера 50х50 мм2

Камеры с электродами специальной формы, произведенные в ИТЭФ, позволили достичь ранее недоступных величин напряженности поля без образования краевых стримеров и пробоев, кроме камеры с сопротивлением 5*108 Ом*см. Данная величина сопротивления оказалась слишком малой для ограничения разряда. Получены данные по эффективности регистрации и временному разрешению камер при фиксированной загрузке в несколько кГц/см2. Эффективность регистрации минимально ионизирующей частицы составила 95% в пределах плата эффективности. Временное разрешение составило ~90 пс. Эти данные полностью совпали с данными первого сеанса. Кроме того, проведено измерение зависимости основных параметров камер в зависимости от загрузки до величин более 120 кГц/см2. Камеры с сопротивлением 3*109 Ом*см и 7*109 Ом*см обеспечили минимальное (в пределах точности измерений около 2%) падение эффективности регистрации, что близко к минимальным требованиям для центральной части детектора TOF эксперимента CBM. Планируется проведение дальнейших измерений в 2016 году с загрузкой до 200-250 кГц/см2, выполнение которых в этот раз не удалось провести по техническим причинам.

В настоящее время проводится обработка данных и отбор новых пластин, произведенных немецкими коллегами.

По завершении сеанса пучковых измерений были обсуждены дальнейшие планы по проведению следующего пучкового теста, намеченного на Март-Апрель будущего года. Группой ИТЭФ было подана оформленная по правилам Гельмгольц-Центр Дрезден-Россендорф заявка на выделение пучкового времени на ускорителе «Эльба» в этот период. Планируется провести испытания не менее десяти новых камер с активной областью 20х20 мм2 с величинами сопротивлений от 3*109 Ом*см до 7*109 Ом*см в рамках подготовки создания модуля-прототипа.

Работы по системе СВМ RICH

В создании детектора RICH (Ring Imeging Cherenkov detector), предназначенного для идентификации электронов и позитронов, группа из института ПИЯФ (Гатчина) подготовила проект рамы для крепления зеркал. Разработаны специальные механизмы для прецизионной юстировки всех зеркал.  Изготовлен полномасштабный прототип рамы для крепления зеркал и проведен цикл работ по прецизионному измерению всех основных параметров:

- измерены деформации рамы в дух состояниях: без нагрузки (под собственным весом) и с полной нагрузкой;

-  измерены расстояния между центрами пластин для крепления зеркал рамой;

-  точность измерения составила 0.01 мм;

- каждое ииз этих измерений было выполнено как непосредственно после нагрузки, так и через промежуток в 2-3 дня в течении 3-х месяцев;

-  в результате максимально измеренная деформация с нагрузкой превышающей в 1.5 раза расчетную составила ьенее 50 микрон, что находится в очень хорошем согласии с предсказаниями компьютерного моделирования.

Основной вывод после проведенных исследований – группа из ПИЯФ готова для начала изготовления рамы для крепления зеркал.

Работы по мюонной системе СВМ

Группой из института ПИЯФ (Гатчина) проведена работа по детальной разработке первого поглотителя мюонной системы. Основная проблема состоит в том, что расстояние между первым поглотителем и боксом трекерной системы составляет всего 5 см и возникают заметные трудности доступа к трекерной системе, которая является ключевой системой установки СВМ и требует монтажа в детектор с чрезвычайно высокой точночтью.

Были исследованы два возможных варианта решения этой проблеьы:

-  разделить первый поглотитель на две части и, таким образом, появляется возможность выдвигать одну половину и иметь доступ к пучковой трубе;

-   разделить первый поглотитель на три части, чтобы оставить центральный свинцовый поглотитель вокруг трубы неделимым, и его устанавливать первым.

В результате детального анализа возможных конструктивных решений было показано, что второй вариант, предложенный сотрудниками ПИЯФ, позволяет решить возникающие проблемы, но в то же время необходимы дополнительные поиски решения проблемы взаимодействия первого свинцового поглотителя и трекерной системы  должны быть продолжены.

Работы по системе переднего калориметра СВМ

В течение 2015г. велись  работы по моделированию переднего адронного калориметра с целью разработки методов определения центральности и угла плоскости реакции в столкновениях тяжелых ядер и улучшения точности. Изучались корреляции с другими детекторными системами СВМ для более точного определения центральности в ядро-ядерных взаимодействий.

В октябре 2015 г проведен тестовый сеанс на пучке протонов в ЦЕРНе, на котором впервые был измерен отклик модуля калориметра переднего адронного калориметра установки NA61 с прототипом считывающей электроники, разработанным для калориметра установки СВМ. На основе результатов, проводимого в настоящее время анализа полученных данных,  будет принято решение о модернизации этой электроники, т.к. она сейчас оптимизирована для считывания информации с электромагнитного калориметра установки ХАДЕС.

В  ноябре 2015 г. подписан контракт ФАИР-ИЯИ на разработку и изготовление переднего адронного калориметра установки СВМ в ИЯИ РАН. Начаты работы по разработке конструкторской документации на изготовление модулей калориметр.

В 2015 году работа по эксперименту СВМ группой ИЯИ РАН проводилась по нескольким основным направлениям:

- подготовка контракта ФАИР-ИЯИ РАН на разработку и изготовление переднего адронного калориметра установки СВМ в ИЯИ РАН в соответствие с вопросами и замечаниями  администрации ФАИР;

- разработка конструкторской документации на изготовление модулей калориметра;

- продолжение разработки методов определения центральности в установке СВМ, моделирования точности определения угла плоскости реакции передним адронным калориметром, а также исследования корреляций отклика калориметра с другими детекторными системами СВМ;

- выступления на совещаниях коллаборации СВМ с докладами.

В коллаборации СВМ за разработку и создание переднего адронного калориметра отвечает группа ИЯИ РАН.  В апреле 2015г. Технический проект переднего адронного калориметра установки СВМ был окончательно одобрен ФАИР и опубликован, Рис.  2.7, слева.  В этом техническом проекте обобщены результаты моделирования определения плоскости реакции передним калориметром, определения центральности и оценки радиационной стойкости элементов калориметра.  Детальное техническое описание модулей калориметра, результаты тестов изготовленных прототипов и т.д. также  представлены в Техническом проекте этого калориметра.

Далее, в течение полугода готовился и согласовывался с участием ИЯИ текст контракта, который определяет этапы разработки и создания калориметра, а также сроки проведения тестов, доставки и монтажа калориметра на ускорительном комплексе ФАИР. Монтаж калориметра и его запуск планируется завершить в 2019г. Окончательно контракт был подписан в ноябре 2015 г., Рис.  2.7, справа.

Рис.  2.7 - Копия титульной страницы Технического проекта переднего адронного калориметра установки СВМ (слева) и контракта (справа)

PSD (Projectile Spectator Detector) – это модульный адронный калориметр, состоящий из 44 отдельных модулей (Рис.  2.8, слева и в центре) с отверстием диаметром 60мм в центральной части калориметра для прохождения налетающего пучка ядер. В 2015г. были начаты работы по разработке рабочей документации для изготовления модулей калориметра. Каждый модуль адронного калориметра (Рис.  2.8, справа)  имеет поперечный размер 20 х 20 см2 и состоит из 60 слоев пластин свинца с толщиной каждой пластины 16мм с расположенными между ними пластинами из пластикового сцинтиллятора толщиной 4 мм. Полная длина модуля калориметра соответствует 5.6 длинам ядерного взаимодействия. Вес одного модуля порядка 500 кг.

Рис.  2.8 - Чертеж общего вида переднего адронного калориметра (слева), общий вид спереди (в центре) и схема вида отдельного модуля PSD (справа)

Свет с каждой из 60 сцинтилляционных пластин в модуле собирается с помощью спектросмещающего оптоволокна Kuraray Y11, вклеенного в канавку глубиной 1.2 мм на одной из лицевых поверхностей сцинтилляционной пластины.  Все выведенные из сцинтилляторов 60 спектросмещающих оптоволокон  укладываются параллельно на верхней поверхности пакета модуля. Оптоволокна с каждых шести последовательно расположенных сцинтилляционных пластин в модуле вклеиваются в соответствующие отдельные оптические разъемы, которые размещены на панели, установленной в конце короба модуля. Таким образом, на этой панели установлены 10 оптических разъемов с лавинными фотодиодами для считывания света с 10 секций модуля. Такая продольная сегментация модуля на 10 секций обеспечивает однородность собирания света по длине модуля. На этой же панели размещен дополнительный оптический разъем с установленным на нем  светодиодом, свет от которого передается к лавинным фотодиодам по десяти оптическим волокнам. Один конец оптоволокна вклеен в разъем с установленным на нем светодиодом, а другой конец - в оптический разъем фотодетектора вместе с шестью спектросмещающими волокнами от сцинтилляционных пластин калориметра с соответствующей секции модуля.  Световые импульсы со светодиода используются для контроля работы фотодетекторов.

Сборка из 60 чередующихся слоев сцинтилляционных и свинцовых пластин стягиваются в один пакет лентой из нержавеющей стали толщиной 0.5 мм с помощью специального натяжного механизма.  Лента приваривается точечной сваркой к стальным вставкам, установленным в начале, середине и в конце пакета (Рис.  2.9).

Рис.  2.9 - Чертеж общего вида пакета модуля калориметра, который состоит из 60 чередующихся слоев сцинтилляционных и свинцовых пластин, стянутых в пакет лентой из нержавеющей стали с помощью стягивающего механизма (на переднем плане)

После сборки пакета он закрывается верхним коробом, изготовленным также из листа нержавеющей стали толщиной 0.5 мм. Боковые стенки верхнего короба привариваются точечной сваркой к боковым стенкам нижнего короба, к стягивающей ленте, а также к тем же стальным вставкам на пакете.

В 2015 г. силами группы ИЯИ впервые на установке NA61 в ЦЕРНе были проведены тестовые измерения отклика модуля адронного калориметра с электроникой считывания, разработанной для модулей адронного калориметра СBМ в рамках подписанного в 2015 г. соглашения о сотрудничестве между коллаборациями NA61 и CBM и ИЯИ по разработке и тестированию модулей переднего адронного калориметра.

Для унификации считывающей электроники с детекторов СВМ с временным съемом информации специалистами центра тяжелых ионов ГСИ (Дармштадт) была разработана система временного считывания TRB (Time Readout Board). Для тестирования считывающей электроники использовалась третья версия данной платы - TRBv3.

Данная плата позволяет осуществлять одновременное считывание до 260 каналов временных отсчетов с точностью 23пс (RMS). Это достигается за счет многофункциональных ПЛИС (FPGA) Lattice, на которых собраны быстродействующие ВЦП (TDC). Для контроля работы внешних модулей данная плата имеет возможность работы по медленным протоколам, а также осуществлять сбор данных с пропускной способностью до 400Мб/с. Для считывания и обработки данных используется разработанный для этих целей программный комплекс "DABC + Go4". Считывание сигналов с модуля переднего адронного калориметра установки NA61, полностью идентичного модулю адронного калориметра установки СВМ осуществлялось с помощью дополнительного модуля PaDiWaAmps.

Для тестового сеанса использовались 2 платы PaDiWa-Amps с немного отличающимися модификациями, одна использовалась в ГСИ для считывания сигнала с ФЭУ электромагнитного калориметра, а друга – с пучкового годоскопа установки ХАДЕС. После выбора 5-ти подходящих каналов PaDiWa-Amps на каждой плате, были проведены сеансы считывания данных для протонов энергии 30-158 ГэВ/с. Для считывания использовался модуль 41 калориметра с установленными фотодиодами MPPC (Хамаматсу). Предварительный результат полученного энергетического разрешения и линейности отклика представлены на Рис.  2.10.

Рис.  2.10 - Энергетическое разрешение и линейность отклика при считывании платой TRBv3 + PaDiWa-Amps (красная и синяя линии показывают результаты для двух вариантов PaDiWa-Amps)

На основе результатов, проводимого в настоящее время анализа полученных данных,  будет принято решение о модернизации этой электроники, т.к. она сейчас оптимизирована для считывания информации с электромагнитного калориметра установки ХАДЕС.

Для исследования основных характеристик адронного калориметра в 2015г. продолжались работы по детальному моделированию столкновений тяжелых ионов с реалистичными генераторами образования ядер-осколков, и их транспортировкой с использованием GEANT4 через полную геометрию СВМ детектора, а также азимутальных потоков рожденных частиц.

Исследовались различные возможности определения центральности ядро-ядерных взаимодействий и ориентации плоскости реакции как с использование только переднего адронного калориметра, который измеряет энергию спектоторов в области передних быстрот, так и его корреляции с другими детекторами СВМ, в частности с  трековым детектором STS, который измеряет множественность заряженных частиц в области центральных  быстрот (midrapidity).

Для этого, каждое событие, измеренное калориметром, разбивалось на 3 составных подсобытия, в соответствии с радиальным положением модулей калориметра в поперечной плоскости (помечены разными цветами и цифрами 1, 2, 3 на  Рис.  2.11, слева).

На Рис.  2.11, справа, показана, для примера, зависимость точности определения центральности в зависимости от прицельного параметра для реакции AuAu при энергии 10 АГэВ. Видно, что при независимом определении центральности только с помощью калориметра, точность определения центральности составляет порядка 10% для полуцентральных взаимодействий. Таким образом, PSD может обеспечивать независимый метод в определении центральности в СВМ эксперименте с достаточно хорошей точностью. Было показано также, что при использовании калориметра совместно с STS, можно улучшить точность определения центральности до 5% для полуцентральных взаимодействий.

Рис.  2.11 - Слева – схема разбиения модулей калориметра для измерения энергий спектаторов в 3х подсобытиях -1, 2 и 3, справа - зависимость разрешения по прицельному параметру в зависимости от центральности взаимодействия для энергии налетающих ядер золота 10 AГэВ при расстояний PSD от мишени 8 м

В 2015 г. продолжена разработка методики определения плоскости реакции в ядро-ядерных столкновениях с помощью переднего адронного калориметра. В частности начаты работы по адаптации пакета программ в СВМroot, которые используются в АЛИСЕ для вычисления  Q-вектора, необходимого для определения плоскости реакции. Это позволит автоматизировать в значительной степени процесс расчетов азимутальных потоков, как с использованием различных генераторов событий, так и экспериментальных данных.

В 2015 г. велись работы по установке этого пакета программ и его отладки. В 2016г. планируются проведение систематических исследований азимутальных потоков для различных частиц с помощью этой программы.

Работы по системе электромагнитного калориметра СВМ  ECAL

Испытания прототипов калориметрической системы CBM

В 2015 году сотрудниками ИТЭФ были проведены испытания тестового модуля электромагнитного калориметра детектора CBM. Испытания проводились выведенном пучке ускорителя SPS (CERN, Швейцария). Исследовались основные характеристики калориметра – его абсолютный световыход и однородность отклика по площади чувствительной ячейки. Указанные характеристики не могут быть надёжно получены из программ моделирования и должны быть определены экспериментально.

Для проведения измерений использовался пучок высокоэнергичных (100 ГэВ) мюонов, проходящий через набор триггерных сцинтилляционных счётчиков и проволочных камер, определяющих координаты вхождения частиц в калориметр с точностью 150 микрон. Проходя через вещество калориметра, мюоны в основном претерпевают ионизационные потери энергии, без образования ливня, что позволяет детально исследовать отклик калориметрического модуля как функцию точки входа частицы.

На Рис.  2.12 представлено распределение мюонного сигнала в испытуемом калориметрическом модуле, аппроксимированное суммой распределения Ландау и полиномом второй степени (для учёта фоновых событий). Полученное из аппроксимации положение пика сигнала было использовано для определения абсолютного световыхода, который составил 2250 +/- 150 фотоэлектронов на 1 ГэВ выделенной в калориметре энергии.

Рис.  2.12 - Распределение мюонного сигнала, аппроксимированное суммой распределения Ландау и полиномом второй степени

Было проведено подробное (с шагом 1 мм) сканирование испытуемого модуля пучком высокоэнергичных мюонов. Результаты представлены на Рис.  2.13 для внешней (слева) и центральной (справа) частей модуля. Во внешней части модуля чётко прослеживаются светосмещающие волокна. Значительная неоднородность в центральной части модуля объясняется черенковским излучением релятивистских мюонов в материале светового смесителя (сделанного из прозрачного пластика) в задней части модуля.

Рис.  2.13 - Однородность отклика калориметра как функция точки входа частицы для внешней (слева) и центральной (справа) областей модуля

Разработка программного обеспечения эксперимента СВМ

В эксперименте CBM полную реконструкцию событий и их отбор в реальном времени должен будет обеспечить FLES (First Level Event Selection),  в разработке и тестировании которого принимают участие сотрудники ИТЭФ.

Пучок эксперимента CBM будет представлять из себя непрерывный поток частиц. В результате отдельные столкновения могут накладываться друг на друга во времени, делая традиционный пособытийный анализ невозможным. Пакет FLES разрабатывается таким образом, чтобы учитывать не только пространственную информации детекторов, но также и временную, и осуществлять 4D поиск треков и построение событий на специальной многоядерерной CPU/GPU компьютерной ферме.

За отчётный период сотрудниками ИТЭФ было проведена настройка и  тестирование пакета FLES с программной оболочкой эксперимента CBM CBMROOT с использованием в качестве входных данных, так называемые, тайм слайсы, которые включают в себя информацию о нескольких событиях. Число событий во временнóм интервале выбирается пропорционально вычислительной  мощности узла обработки.

Алгоритм 4D поиска треков был адаптирован для случая реконструкции тайм слайсов c учётом временной информации и позволяет разделить события, которые невозможно разделить на уровне хитов. Реконструкция каждого тайм слайса выполняется параллельно между ядрами в пределах одного центрального процессора, таким образом минимизируется 
относительно медленный обмен данными между центральными процессорами. 
Алгоритм 4D поиска треков векторизован с помощью инструкций SIMD и 
распараллелен между ядрами с использованием OpenMP. Алгоритм показывает линейную масштабируемость на много-ядерных архитектурах.

Список публикаций по тематике СВМ c участием российских соавторов  за 2015г.

- Technical Design Report for the CBM Projectile Spectator Detector (PSD), Guber, F. (Editor); Selyuzhenkov, I. (Editor)*, GSI-2015-12020, GSI Darmstadt https://repository.gsi.de/search?p=id:%22GSI-	2015-02020%22б S. Ahmad, … , E.Kryshen (PNPI) et al. Nucl. Instrum.Meth. A775 (2015) 139.

- CBM Progress Report 2014, published  in GSI,  Darmstadt, Germany , Apriil 2015 Friese, V. (Editor)* ; Sturm, C. (Editor)*, ISBN 978-3-9814227-2-3;  GSI-2015-01521, GSI,  Darmstadt    http://repository.gsi.de/record/97909/files/978-3-9815227-1-6.pdf

Включает главы:

- “Status of the CBM STS CAD design”, p. 53,  J. Kunkel, S. Belogurov, J.S. Rosado. /GSI, Darmstsdt, Germany; ITEP, Moscow, Russia/

- “Study of CBM RICH mirror supporting frame prototype”,  p. 57,  N. Boldyreva, Yu. Berdnikov, A.  Berdnikov et al. /PNPI Gatchina, Russia; 	J-L.-Uni., Giessen, Germany; B-Uni.,Wuppertal, Germany; SpbSPU, St.Petersburg, Russia/

- “Data analysisfor the RICH prototype beamtestdata 2014”, p. 64, S. Lebedev, E. Ovcharenko, C. Hoehne  /J-L.-Uni., Giessen, Germany; LIT JINR, Dubna, Russia; ITEP, Moscow, Russia/

- “Different layouts of a mirror support structure for the RICH detector”, p. 65, S. Lebedev, E. Ovcharenko,  C. Hoehne et al.  /J-L.-Uni., Giessen, Germany; LIT JINR, Dubna, Russia; ITEP, Moscow, Russia; PNPI Gatchina, Russia/

- “Design of the first MUCH absorber”,  p. 69,    V. Kozlov, N. Miftakov, V. Nikulin  et al.  / PNPI Gatchina, Russia/

- “Progress in ceramic RPC's for the beam fragmentation T0  Counter”, p. 88,  A.L. Garsia, A. Akindinov, J.Hutsch et al.  /H.-Z., Dresden, Germany; ITEP, 	Moscow, Russia/

- “Calorimeter optimization for SIS 100”, p. 92,   M. Prokudin, I. Korolko, Yu. Zaitsev /ITEP, Moscow, Russia/

- “TOF PID”, p. 123;  S.M. Kiselev /ITEP, Moscow, Russia/

- “Reconstruction of Σ hyperon with ECAL at SPS100”, p.126;  S.M. Kiselev /ITEP, Moscow, Russia/

- “Reconstruction of η'(958) with ECAL at SPS100”, p.126, S.M. Kiselev /ITEP, Moscow, Russia/

- “Collision centrality determination in the CBM experiment”, p. 136; S, Seddiki, M. Golubeva, I. Selyuzhenkov  et al. / GSI, Darmstadt, Germany; INR RAS, Troitsk, Russia; NPI, Ŕež, Czech Republik;  CTU, Prague, Czech Republik/

- “Anisotropic flow and reaction plane reconstruction with the CBM Experiment”, p.137;  V. Mikhaylov, M. Golubeva, A. Kugler  et al. /NPI, Ŕež, Czech Republik; CTU, Prague, Czech Republik; INR RAS, 	Troitsk, Russia; GSI, Darmstadt, Germany/

Доклады , представленные на пленарных заседаниях митингов Коллаборации

- I. Korolko (ITEP, Moscow), “ECAL TDR status and physics program discussion”,  20-24 April, GSI, Darmstadt, Germany

- I. Korolko (ITEP, Moscow), “Summary and Outlook ECAL”,  14-18 September, Prague, Czech Republic.

Статистическая информация по российским специалистам, участвующим в эксперименте СВМ в 2015 г.

План участия группы ИЯИ РАН в эксперименте СВМ на 2016 г.

- В 2016 г. будут проводиться работы по дальнейшему созданию установки СВМ;

- Планируется проведение тестирования модулей на пучках адронов и электронов с различными вариантами прототипов считывающей электроники;

- Будут продолжены работы по моделированию отклика систем детектора с использованием транспортного кода GEANT4 в CBMRoot с учетом реальной геометрии установки СВМ, оптимизация определения центральности и угла плоскости реакции.

Отчет по эксперименту 19 ПАНДА

Представлен отчет о научно-исследовательской работе, выполненной в рамках проекта Российско-Германского сотрудничества по исследованию фундаментальных свойств материи по теме «Аннигиляция антипротонов в Дармштадте (“anti-Proton Annihilation at Darmstadt“)», краткое наименование ПАНДА. Ответственный – главный научный сотрудник, д. ф.-м. н., профессор А.Н. Васильев.

Список российских институтов, участвующих в эксперименте.

Институт Ядерной Физики им. Будкера (BINP, Новосибирск), Объединённый Институт Ядерных Исследований (JINR, Дубна), Московский Энергетический (MPEI),Институт Физики Высоких Энергий  (IHEP, Протвино), Институт Теоретической и Экспериментальной Физики (ITEP, Москва), Петербургский Институт Ядерной Физики (PNPI, Санкт-Петербург).

Последние три института входят в Национальный Исследовательский Центр «Курчатовский институт». Так как только эти три института имеют Соглашение с ФАИР и пользуются командировочными средствами из Министерства Образования и Науки, дальнейший отчет посвящен только результатам, полученным этими тремя институтами по своим направлениям деятельности в рамках проекта ПАНДА.

Введение

Эксперимент PANDA одобрен и принят к постановке в научном центре GSI (Дармштадт, Германия). Целью эксперимента является поиск новых форм материи, а именно наблюдение и изучение новых адронных состояний, таких как глюонные возбуждения, гибриды (комбинации глюонов и кварков), много-кварковые системы, изучение с беспрецедентной точностью спектров масс чармония, странных и чарм  ядер. Эта физическая программа реализуется с помощью детектора PANDA, который предполагается установить на пучке антипротонов с энергиями 1-15 ГэВ накопительного кольца антипротонов HESR с уникально высоким импульсным разрешением пучка и высокой интенсивностью. Накопительное кольцо HESR создаётся как часть ускорительного комплекса FAIR в Дармштадте.

Физическая программа эксперимента ПАНДА нацелена на поиск новых экстремальных форм материи, а именно, экзотических адронов, таких как глюболы, гибриды.  Программа включает в себя спектроскопию состояний чармония выше порога образования пар - мезонов,  исследования гипер-ядер (в том числе – двойных) и чарм-ядер, когда странная (одна или две) или очарованная частица «вживляется» в ядро вместо обычного нуклона. Исследования предполагается проводить на антипротонном пучке накопительного кольца с электронным и стохастическим охлаждением (HESR) c энергией до 15 ГэВ. Ожидается рекордная в мире интенсивность чистого антипротонного пучка, обеспечивающая до 2х107 взаимодействий в секунду на внутренней водородной мишени. Помимо высокой интенсивности пучок антипротонов будет беспрецедентным по степени монохроматичности, ожидаемой на уровне 10-4 - 10-5, что позволит проводить исследования сильного взаимодействия с высокой точностью. При аннигиляции протонов и антипротонов на установке ПАНДА не будет никаких ограничений на квантовые числа прямо рождающихся частиц в отличие от е+е- - коллайдеров, где могут рождаться только частицы с квантовыми числами 1--.

Одной из важнейших частей установки ПАНДА является система электромагнитных калориметров, позволяющая иметь практически 4 геометрию для регистрации нейтральных частиц. Система электромагнитных калориметров ПАНДА состоит из центрального электромагнитного калориметра и калориметра переднего спектрометра, регистрирующего частицы, летящие из точки взаимодействия под небольшими углами (±50 по вертикали и ±100 по горизонтали). Передний калориметр в ПАНДЕ будет сделан по технологии  «шашлык». Т.е. тонко-сегментированный калориметр с перемежающимися слоями сцинтиллятора и поглотителя (свинца) и светосбором с помощью спектро-смещающих волокон, проходящих внутри слоев сцинтиллятора и свинца через отверстия. Технология производства таких детекторов разработана и освоена в ФГБУ ГНЦ ИФВЭ.

Чтобы выполнить намеченную  физическую программу, детектор должен обеспечить идентификацию частиц (лептонов, мюонов, пионов, каонов, протонов, и т.д.) в широком диапазоне телесного угла и энергий частиц. Детектор  PANDA обладает  практически полным угловым захватом:  Спектрометр мишени Target Spectrometer (FS) обеспечивает  регистрацию частиц, вылетающих из мишени под углами ϴLab= 10о-140о,Передний спектрометр Forward Spectrometer (FS) регистрирует частицы, вылетающие под углами менее 10о. В FS используются дипольный магнит, трековая система, многоканальный детектор черенковского  излучения (RICH), время-пролетный детектор, электромагнитный  калориметр.

ПИЯФ является ответственным и единственным исполнителем проекта время-пролетного детектора высокого разрешения (FTOF).

Задачей группы ИТЭФ является разработка и создание корпускулярной мишени эксперимента.

Научно-исследовательские работы

В рамках проекта проходили работы по трем основным направлениям:

- Разработка и тестирование электромагнитных калориметров эксперимента ПАНДА. Работа включает работы по разработке механической структуры центрального электромагнитного калориметра, разработку и тестирование прототипов переднего электромагнитного калориметра типа «шашлык», подготовку программного обеспечения и моделирование физических процессов эксперимента ПАНДА.

- Разработка и тестирование переднего время-пролетного детектора эксперимента и подготовка Технического Задания на данный детектор

Разработка и исследование корпускулярной мишени эксперимента.Каждое из направлений представлено в соответствующем разделе отчетаотчета.

Работы ИФВЭ по подготовке электромагнитных калориметров и по физической программе эксперимента ПАНДА

Разработка механической структуры и мониторной системы центрального электромагнитного калориметра

Центральный электромагнитный калориметр «баррель» из сцинтилляционных кристаллов PbWO4 (PWO) перекрывает угловой диапазон в полярных координатах между 22º и 140º с внутренним радиусом 570 мм и внешним радиусом 940 мм, включая механическую структуру. Все кристаллы имеют форму усечённой пирамиды. Число различных типоразмеров в «барреле» составляет 22 (по 11 типов «левых» и «правых»). Все указанные размеры являются номинальными, а допуски составляют +0/-100 мкм. В среднем, площадь переднего торца кристаллов равна 21,3 мм2, а заднего – 27,3 мм2, а их масса  составляет 0,98 кг.

ЭМК «баррель» будет работать при температуре -25ºС в атмосфере сухого азота внутри магнита-соленоида с внутренним радиусом 95 см и длиной 2,8 м. Максимальное магнитное поле составляет 2 Т. Тепловой экран, который не является частью поддерживающей структуры для кристаллов, будет окружать каждый сектор, разделяя объём, занимаемый ЭМК «Баррель», на две зоны: холодную (внутри теплового экрана) и тёплую (снаружи теплового экрана).

Для построения сектора используется модульная структура. Семь разных супер-модулей объединяют 18 типов  модулей на семи задних модульных плитах. Супер-модуль #1состоит только из одного модуля. Супер-модули #(2 ÷ 6) состоят из трёх различных модулей каждый, а супер-модуль #7 объединяет два различных модуля. Семнадцать модулей содержат по 4×10 и один - 3×10 кристаллов. В каждом модуле используется равное число «правых» и «левых» кристаллов одного типа. Семь модулей имеют «зеркальных двойников», содержащих кристаллы того же типа («правые» становятся «левыми», и наоборот). Зеркальная граница проходит между супер-модулями #3 и #4.

Кристаллы будут обёрнуты отражающим материалом «VM2000 RadiantMirrorFilm» толщиной 65 мкм и помещены в альвеолы из углеволокна. Всего имеется 18 различных типов единичных альвеол. Семнадцать из них состоят из 2×4 ячеек, по одной на каждый кристалл (4 «левых» и 4 «правых» кристаллов одного типа), и одна – для модуля #11(+) - состоит из 2×3 ячеек (3 «левых» и 3 «правых» кристалла). Пять единичных альвеол одного типа склеиваются между собой, образуя пакет альвеол 4×10 (3×10) ячеек для 40 (30) кристаллов одного модуля.

Более подробно Центральный электромагнитный калориметр описан в научном отчете за 2014 года, и мы не будем повторять это описание в данном отчете.

Работы по созданию механической структуры барреля в ГНЦ ИФВЭ в 2015 году велись по 4 основным направлениям:

Проектные работы

1.1 Проектирование механической опорной конструкции барреля.

1.2 Разработка общего сценария сборки баррельного электромагнитного калориметра и поэтапный анализ требуемого технологического оборудования для сборки и монтажа отдельных блоков и узлов детектора.

1.3 Разработка и согласование с партнерами по коллаборации ПАНДА конструкторской документации для изготовления технологической оснастки, необходимой на  различных стадиях сборки и монтажа узлов и деталей баррельного электромагнитного калориметра.

Инженерами Конструкторского отдела полностью завершена разработка конструкторской документации (КД) на изготовление оснастки для производства 18 типов единичных альвеол с ячейками 4х2 шт., пакетов с ячейками 4х10 шт., оснастки для сборки предсерийного сектора барреля. Конструкторская документация была представлена и обсуждена с немецкими коллегами на совместных совещаниях в г. Гиссен, г. Дармштадти и г.Майнц (Германия) в ходе визитов наших специалистов в 2015г.

Вся разработанная в ГНЦ ИФВЭ конструкторская документация по эксперименту ПАНДА согласована и утверждена немецкими партнерами и хранится в Единой базе данных EDMS (CERN).

1.4 Выпуск изменённой и дополненной конструкторской документации для завершения изготовления и сборки прототипа отдельного супермодуля калориметра ПРОТО 120.

1.5 Разработка конструкции полноразмерного прототипа сектора баррельного калориметра.

Выполнена детальная проработка двух вариантов конструкции несущей конструкции сектора, а также проведены прочностные и тепловые расчеты.

Итогами постоянных контактов инженеров и ученых ГНЦ ИФВЭ со специалистами ПАНДА является утвержденная в октябре 2015 г., по результатам совместного обсуждений в г. Гиссен, конструкция предсерийного сектора.

Работы по поиску решения велись в течении всего 2015 г. Прорабатывалось 2 основных варианта конструкции исходя из требований размещения элементов электроники, кабелей, оптических волокон, охлаждающей системы и многих других подсистем. Специалисты ГНЦ ИФВЭ выполнили серию прочностных и тепловых расчетов в пакете программ ANSYS. Результаты поэтапно трижды докладывались на совещаниях коллаборации в г. Гиссен, г. Дармштадт, г. Майнц. Благодаря постоянному контакту с немецкими коллегами выработан и принят оптимальный, на сегодняшний день, вариант конструкции предсерийного сектора, максимально учитывающий наработки наших специалистов и требования немецких партнеров. Пакет конструкторской документации подготовлен для передачи в производственную компанию победитель объявленного тендера, начало производства - 28 декабря 2015 г.

1.6 Разработка элементов системы мониторирования активных элементов баррельного калориметра.

Производство и поставка.

2.1. Изготовление оснастки, тестирование и испытания на производственных мощностях ГНЦ ИФВЭ и в университете г. Гиссен (Германия)

Заказы на изготовление оснастки были размещены на предприятиях г. Москва, г.Владимир и г. Обнинск. Большой объем работ выполнен в цехах Опытного производства ГНЦ ИФВЭ. Три типа сборочных приспособлений прошли испытания и использовались в сборке супермодуля ПРОТО120 в университете г. Гиссен.

На Рис.  3.1 представлены образцы сборочных приспособлений для сборки предсерийного сектора в 2016 в университете г. Гиссен. Вся оснастка подготовлена для передачи немецким партнерам.

Рис.  3.1  Оснастка для сборки модулей (слева) и Технологическая оснастка для сбора и переноски сектора

2.2. Изготовление единичных альвеол с ячейками 4х2 шт. 18 типоразмеров

На производственной базе ГНЦ ИФВЭ продолжались работы по изготовлению единичных альвеол. Всего в 2015 г. изготовлено 737 шт., а общее количество с начала производства в 2014 г. составляет на 11 декабря 1438 шт.

В 2015 г. получен Патент Российской Федерации на изобретение № 2562986 на способ изготовления ячеистых структур.

2.3. Изготовления пакетов с ячейками 4х10 шт.

Для сборки предсерийного сектора изготовлено 18 пакетов различных типоразмеров с ячейками 4х10 шт. с комплектами тыльных вставок на каждую ячейку для фиксации кристаллов PWO и 90 промежуточных пластин. В мае 2015 г выполнена первая поставка 12 пакетов с комплектами деталей в г. Дармштадт, Рис.  3.2.

Рис.  3.2 - 12 пакетов с комплектами деталей

2.4. Менеджмент коллаборации ПАНДА в мае 2015 г. посетил с инспекционной поездкой ГНЦ ИФВЭ. Ознакомился с производственной базой и научно-техническим потенциалом. Высоко оценил вклад ученых и инженеров в создание и освоение новых технологий, оснащенность производства современным оборудованием и квалификацию рабочих.

Контроль качества

Выполняется входной контроль всех типов оснастки, готовых изделий на координатно - измерительной машине Мистраль (КИМ).

Каждый тип оснастки проходил контрольную сборку на предприятии изготовителе с участием наших специалистов. Все изготавливаемые детали и узлы перед использованием измерялись на контрольно-измерительной машине с составлением протоколов, обработкой результатов измерений и созданием базы данных, доступной для использования всеми партерами коллаборации. На Рис.  3.3 показано измерение готовой продукции на КИМ.

Рис.  3.3 – Измерение на КИМ единичной альвеолы и деталей оснастки

Продолжение работ по исследованию прототипа отдельного супермодуля ПРОТО120 в университете г. Гиссен

Совместно с немецкими коллегами выполнены работы по сборке модулей Тип 2(+), Тип 3(+) активных элементов центрального электромагнитного калориметра эксперимента ПАНДА с новым вариантом усилителей и типом высокочастотных кабелей. Выполнена контрольная сборка и монтаж прототипа центрального электромагнитного калориметра ПРОТО-120 согласно обновленному варианту конструкции, предложенной нашими инженерами в ходе визита в июле 2015 г. в университет г. Гиссен. Изготовлены термопроставки уменьшенной высоты (30 мм). Также изготовлены  новая модульная плита и система охлаждения.

На Рис.  3.4-Рис.  3.5 представлена подборка фотографий: сборка супермодуля ПРОТО 120 в университете г. Гиссен и подготовка к проведению сеанса на тестовом пучке в г. Майнц в декабре 2015 г.

Рис.  3.4 - Сборкамодулей с использованием  сборочных приспособлений (слева) и установка фронтальных вставок

Рис.  3.5 - Модульная плита с кабелями термопроставками и системой охлаждения (слева) и собранные пакеты Тип 2(+), Тип 3(+) с датчиками температуры

На рабочих совещаниях с инженерами и учеными коллаборации ПАНДА обсуждены вопросы, связанные с проектированием и изготовлением несущей конструкции баррельного электромагнитного калориметра, модулей активных элементов детектора, элементов фронтальной системы мониторирования активных элементов и системы охлаждения. Обсужден предложенный специалистами ГНЦ ИФВЭ первый предварительный вариант общего сценария сборки и монтажа центрального электромагнитного калориметра.

После дополнительной проработки и реализации всех предложений немецких партнеров в чертежи готовится уточненный второй вариант сценария сборки, который будет обсуждаться в самое ближайшее время на инженерных совещаниях в январе - марте 2016 г. в г. Дармштадт и на коллаборационном совещании в конце февраля 2016г. в г. Бохум (Германия).

На Рис.  3.6-Рис.  3.7 представлен один из вариантов разработанногов ИФВЭ технологического оборудование для нескольких ответственных этапов сборки отдельного 
сектора и барреля в целом.

Рис.  3.6. Сборка сектора (слева) и  поворотное устройство для сборки сектора

Рис.  3.7 Монтаж секторов в баррель (слева) и положение в установке ПАНДА

Немецкие партнеры неоднократно отмечали высокий уровень специалистов ГНЦ ИФВЭ и необходимость работать в постоянном контакте при разработке и создании таких сложных научных установок.

Запрос на финансирование в 2016 году

Для выполнения работ по баррелю в 2016 г. необходимо сохранить финансирование на прежнем уровне, т.е.,  $ 8500.

Разработка переднего электромагнитного калориметра типа «шашлык»

Ключевой задачей по электромагнитному калориметру типа «шашлык» в 2015 году была защита Технического проекта в Коллаборации ПАНДА (успешно проведена в марте 2015 года) и представление Технического проекта «шашлык» в ФАИР для экспертных оценок (было сделано 17 июня 2015 года).

Для представления Технического проекта «шашлык» в комитет экспертов по экспериментам ФАИР необходимо было провести доработки проекта по результатам защиты проекта в коллаборации ПАНДА. Доработки заключались, в частности, в модификации генератора высоковольтного напряжения типа Кокрофт-Волтон для калориметра «шашлык» и дизайна некоторых частей механической конструкции. Переработанный генератор был проверен на стенде, результаты доложены на совещаниях коллаборации. В настоящий момент новый генератор высокого напряжения проходит проверку на прототипе калориметра.

Для подготовки к ответам на замечания экспертов комитета по экспериментам ФАИР под собран и запущен стенд на атмосферных мюонах с новыми модулями прототипа калориметра «шашлык». Новый прототип должен ответить на вопрос о необходимости отражателя между слоями свинца и пластика. Кроме того, неясным остается вопрос о конструкции электроники амплитудного анализа для калориметра «шашлык» (АЦП). Разработку АЦП ведут коллеги из университета Упсалы, которые предоставили нам прототип 16-ти канального модуля АЦП. В настоящее время ведутся работы по изучению характеристик прототипа АЦП на прототипе калориметра в ИФВЭ.

В 2015 году также велась разработка системы управления детектором «шашлык». Для управления детектором в эксперименте ПАНДА принята система EPICS (Experimental Physics and Industrial Control system). В рамках этой системы для калориметра «щащлык» была разработана схема управления высоковольтным напряжением и контроля параметров окружающей среды (температура, влажность). Также разрабатывалась начальная версия интерфейса к системе управления в программном комплексе ControlSystemStudio, скрин-шои панели управления приведен на Рис.  3.8.

Рис.  3.8  начальная версия интерфейса к системе управления

Для эксперимента ПАНДА сотрудничеством разрабатывается бестриггерная система сбора данных. В бестриггерном режиме сигналы непрерывно регистрируются электроникой детекторов. При цифровой обработке сигнала из поступающего потока данных выделяется значимая информация, которая и передается в систему сбора данных с точными временными отметками, по которым впоследствии сшиваются события. Разрабатываемый в 2015 году (продолжение работ 2014 года) цифровой фильтр должен по поступающим с АЦП данным восстановить его исходную амплитуду и временную отметку. При этом используется информация о форме импульса.

Современные цифровые сигнальные процессоры не способны непрерывно и без задержек обрабатывать поток данных с интенсивностью порядка 200 млн. выборок в секунду на канал, поэтому цифровой фильтр будет реализован аппаратно на Программируемой Логической Интегральной Схеме (ПЛИС).

Для выделения признаков цифрового сигнала в ПЛИС возможны два принципиально разных подхода: фитирование и фильтрация. В первом случае на ПЛИС реализуется итерационный процесс подгонки параметров модели импульса к реальным значениям с использованием алгоритмов, не требующих вычисления производных (таких как метод Нелдера-Мида или алгоритм Левенберга-Марквардта). Однако такое решение весьма сложно в реализации. Нами был выбран второй подход — реализация на ПЛИС цифрового линейного фильтра.  Работы продолжатся в 2016 году.

Запрос на финансирование в 2016 году: Для выполнения работ по «шашлыку» в 2016 г. необходимо сохранить финансирование на прежнем уровне, т.е.,  $ 8500.

Подготовка программного обеспечения для моделирования физических процессов

Целью работы было завершение всех задач 2014 года, а именно:

а) разработать феноменологическую модель для описания радиационного распада ,  который является главным каналом регистрации ;

б) разработать генератор эксклюзивных реакций рождения чармониев  в программной среде PandaRoot;

в) провести теоретический анализ и создать генераторы Монте-Карло в среде PandaRoot  для моделирования процессов эксклюзивных реакций  и ;

г) получить численные оценки эффективностей реконструкции эксклюзивных реакций  и  установки ПАНДА.

Все работы были успешно завершены.

В 2014 году были в основном закончены работы по теоретическому описанию и созданию генераторов в среде PandaRoot для процесса . В этом году мы сосредоточились на описании процесса , создании для него генератора в среде PandaRoot, а также на Монте-Карло исследованиях эксклюзивной реакции .

Процесс

Согласно полученным оценкам основной вклад в сечение процесса  должны давать резонансные реакции S-канальными  и -мезонами и нерезонансное рождение (см. приведенные на Рис.  3.9 типичные диаграммы).

Рис.  3.9 - Диаграммы Фейнмана для процесса

Вид входящих в эти диаграммы вершин можно определить на основе квантовых чисел участвующих частиц:

и так далее. При этом численные константы (по построению безразмерные) определялись из экспериментальных значений ширин мезонов [1-4]:

Используя эти значения легко получить теоретические предсказания как для полных сечений эксклюзивной реакции  при различных значениях полной энергии, так и дифференциальные распределения (см. Рис.  3.10).

Рис.  3.10 - Слева: зависимость от энергии реакции полного сечения процесса  (черная кривая) и резонасных диаграмм с ,   и -мезонами в s-канале (красная, филетовая и синяя кривые соответственно), справа угловое распределение сечения реакции

Генератор частиц для

Нами была подготовлена модель для генератора EvtGen [5], реализующую теоретические результаты для процесса . Технически она выполнены в виде класса EvtPP_EtacGamma, который наследуется от стандартного класса EvtDecayAmp. Для его вызова необходимо использовать так называемый DEC-файл, приведенный на Рис.  3.11.

﻿Decay pbarpSystem

1.0   eta_c gamma     PP_ETAC_GAMMA;

Enddecay

Рис.  3.11 - DEC-файл для процесса

В дальнейшем, созданную модель можно запускать как в пробном режиме (например, с помощью входящей в PandaRoot программы simpleevtgen), так и в рамках стандартных скриптов ROOT, которые позволяют провести полноценное моделирование с учетом всех особенностей детектора. Сравнение результатов аналитических расчетов с моделированием Монте-Карло показало хорошее согласие (см. Рис.  3.12).

Описанная выше модель была добавлена в репозиторий PandaRoot (директория $VMCWORKDIR/pgenerators/EvtGen/EvtGen/Private) и может использоваться сотрудничеством.

Рис.  3.12 - Распределение по квадрату переданного импульса нормированного сечения реакции  при энергии ГэВ, полученное численным моделированием (красные точки) и аналитически (синяя кривая)

Исследование эксклюзивной  реакции  методом Монте-Карло

Большим классом реакций, которые будут исследованы в эксперименте ПАНДА являются реакции с наличием в конечном состоянии J/ψ-мезона, рождающегося от возбужденного состояния чармония более высокого уровня с испусканием адронов или  фотонов. Одной из таких реакций является . Очевидно, что для измерения данной реакции решающую роль играет калориметрическая система. Наша задача состоит в определении эффективности реконструкции, степень подавления фона данной реакции, а также степени влияния на эти параметры переднего калориметра. Моделирование методом Монте-Карло было проведено для этого канала при √s=3.52 ГэВ, то есть массы резонанса hc.

Сечение исследуемого процесса оценено нами на уровне 90 нб. Основным фоновым процессом будет  , сечение которого около 10 мкб. Исходя из этого, было разыграно по 20000  событий и по 100000  событий на каждую из конфигураций геометрии установки.

Процесс реконструкции состоял из следующих шагов:

- реконструкция - кандидатов:

  - выбор кандидатов в электроны и позитроны,

  - комбинирование пар электрон-позитрон для формирования  J/ψ - кандидатов,

  - кинематический фит на вершину распада J/ψ-мезона,

  - критерий отбора на уровень достоверности фита: PJ/ψ > 0.01,

  - критерий отбора на «массовое окно»: инвариантная масса пары электрон-позитрон 2.95 ГэВ/с2 ≤ M e+e- ≤ 3.25 ГэВ/с2;

- реконструкция -кандидатов:

  - выбор кандидатов в фотоны,

  - комбинирование пар фотонов для формирования -кандидатов,

  - критерий отбора Eγ1 +Eγ2 > Mπ0,

  - критерий отбора на асимметрию по энергиям фотонов ,

  - критерий отбора на «массовое окно»: инвариантная масса пары фотонов 110 МэВ/с2 ≤ M γγ ≤ 160 МэВ/с2;

- комбинирование  и пар -кандидадаай лаптов для формирования hc-кандидатов;

- кинематический 4С-фит на 4х-импульс начального состояния hc .

Применив данные критерии отбора ко всем наборам данным, нами были получены результаты, приведенные в Табл. 3.1.

Табл. 3.1 Эффективности реконструкции каналов  (сигнал) и  (фон) для двух конфигураций установки: с передним калориметром и без него

|  | с калориметром |  |  | без калориметра |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канал | эффективность реконструкции | Nev в день | S/B | эффективность реконструкции | Nev в день | S/B |
|  | 21.1 % | 1.5·105 |  | 17.3 % | 1.2·105 |  |
|  | 3/100000 | 2400 | 65 | 3/100000 | 2400 | 50 |

Можно сделать вывод, что установка ПАНДА хорошо приспособлена к регистрации hc-резонанса в канале . Передний калориметр, занимая всего 7% телесного угла установки, тем не менее, увеличивает эффективность реконструкции на 20%. Основной фон  может быть эффективно подавлен. Обработку данных для остальных фоновых каналов   и , а также для другой реакции  планируется продолжить в следующем году.

Используемая литература

- J.P. Lees et al., Study of  via initial-state radiation at BABAR, Phys. Rev. D87 (2013) 9, 092005.

- J. Z. Bai et al., Measurement of psi(2s) Decays to Baryon Pairs, Phys. Rev. D63 (2001) 032002.

- M. Ablikim et al., Measurements of hc(P11) in ψ’ Decays, Phys. Rev. Lett. 104 (2010) 132002.

- R. E. Mitchell et al., J/ψ and ψ(2S) Radiative Transitions to ηc, Phys. Rev. Lett. 102 (2009) 011801.

- D.J. Lange, The EvtGen particle decay simulation package, Nucl. Instrum. Meth. A462 (2001) 152.

Работы ПИЯФ по подготовке время-пролетного детектора высокого разрешения

Чтобы выполнить намеченную физическую программу, детектор должен обеспечить идентификацию частиц (лептонов, мюонов, пионов, каонов, протонов, и т.д.) в широком диапазоне телесного угла и энергий частиц. Детектор  PANDA обладает  практически полным угловым захватом: Центральный спектрометр (TargetSpectrometer – TS) обеспечивает  регистрацию частиц, вылетающих из мишени под углами ϴLab= 10о-140о, передний спектрометр (ForwardSpectrometer – FS)  регистрирует частицы, вылетающие под углами менее 10о.  В переднем спектрометре используются дипольный магнит, трековая система, многоканальный детектор черенковского  излучения (RICH), время-пролетный детектор, электромагнитный  калориметр.

ПИЯФ является ответственным и единственным исполнителем проекта время-пролетного детектора высокого разрешения (FTOF). Целью проекта является разработка  детектора в виде стенки с  размерами 5.6 х 1,4 м2( FTOFwall) для идентификации заряженных частиц в пределах углового захвата FS. Предварительное моделирование показало, что для надежной идентификации заряженных адронов с импульсами менее 4-5 ГэВ/с необходимо временное разрешение на уровне около 70 ps. Получение такого разрешения   ставит  перед разработчиками ряд нетривиальных задач, учитывая большую площадь детектора.

В качестве основного сцинтилляционного модуля для FTOFwall был  выбран вариант сцинтилляционного счетчика с пластинами из пластического сцинтиллятора BICRON-408 и  фото-электронных умножителей Hamamatsu R2083 (2”) и R4998(1”), в зависимости от ширины пластин (Рис.  3.13).

Предполагается также, что дополнительно к FTOFwall время пролета будет измеряться для частиц относительно  низкого импульса сильно отклоняющихся полем магнитного диполя. С этой целью сцинтилляционные счетчики должны  располагаться в зазоре магнитного диполя (DipoleTOF). Как вариант, в зазоре диполя возможно использование   APD при условии их успешных испытаний на радиационную стойкость.

Исследование временных свойств APD выливается в отдельную задачу, являющуюся частью европейского проекта  EU-FP8, JRA  (JointResearchActivity) по исследованию этих новых технологий.

Предложения ПИЯФ по конфигурации FTOFwall  одобрены коллаборацией PANDA. В настоящее время готовится TDR по этой теме. Предложение по DipoleTOF пойдет позже отдельным проектом, т.к. требует значительных дополнительных исследований.

Рис.  3.13 - Конфигурация FTOFwall

Основные результаты 2015 года

- На модернизированной тест станции в ПИЯФ, продолжалось проведение измерений временных свойств фото детекторов: зарубежных и отечественных ФЭУ и SiPM.

- Закончено  математическое моделирование скоростей счета и фоновых загрузок детектора при максимальной светимости. Установлена множественность срабатываний модулей FTOFwall, а также совпадений с другими ПАНДА детекторами по времени пролета. Показана уникальная возможность калибровки детекторов ПАНДА спектрометра  с помощью анти-Лямбда гиперонов.

- Проведен анализ возможности работы FTOFwall без использования информации о положении трека в сцинтилляторе. Показано, что в этом варианте FTOF не может обеспечить временное разрешение лучше 180 пс, что не соответствует требованиям идентификации частиц вперед-спектрометра. Вопрос должен быть вынесен на обсуждение коллаборации. Требуемое разрешение по положению трека впластика должно быть на уровне 5 мм.

- Начата отработка FTOFreadout с использованием TRB-3 и Padiva интерфейс.

- Исследовано временное разрешение АПД (SiPM). Показано, что для пары KETEK 6660 может быть получено разрешение 70 пс (Рис.  3.14).

- Разработан активный делитель для Хамаматсу ФЭУ, которые отобраны для прототипов.

- Готовится ТДР по проекту.

Рис.  3.14 - Основные результаты разработки прототипов сцинтилляционных счетчиков для FTOFwall

Общая сумма  финансирования на эксперимент в 2015 году: $ 8500.

Выделенная сумма будет полностью израсходована до  февраля 2016 года.

Участники работы от  ПИЯФ: С. Белостоцкий,  Д. Веретенников, А. Изотов,

С. Манаенков, О. Миклухо, А. Жданов.

Всего  6 чел. из них   молодых специалистов – 1.

Работали в Германии  -  3, только в России -          4.

Координатор от ФГБУ ПИЯФ им.Б.П.Константинова :Белостоцкий Станислав Львович,PNPINRC "KurchatovInstitute" (PNPI), заведующий лабораторией, доктор физ.-мат наук, профессор, Санкт-Петербург,188350 Гатчина.

Запрос на финансирование 2016: просим  сохранить финансирование на уровне 2015 года, то есть, выделить 8500 долларов США.

Работы ИТЭФ по подготовке корпускулярной мишени

В ходе 2015 года проведена подготовка к перевозке первого прототипа корпускулярной мишени из Института ядерной физики Юлихского исследовательского центра (Германия) в ИТЭФ в Москву. Установка разобрана и упакована. Проведены переговоры с транспортной компанией. Получено разрешение на экспорт от немецкой стороны. Проведен ряд переговоров с немецкой стороной по технической процедуре поставки оборудования. Согласованы и оформлены документы на перевозимый груз для таможни. Подготовлен и подписан контракт на дарение научного оборудования от Юлихского исследовательского центра (Германия) для ИТЭФ.

Совместно с немецкой стороной проведен анализ данных, полученных при низко-температурных испытаниях в 2014 году. На основе данного анализа разработаны и произведены узлы конденсатора и хладопроводов. Данные узлы уставновлены и испытаны на втором прототипе (Действующая модель корпускулярной мишени). В результате получены стабильные струи ожиженного водорода в серии тестов с пошаговым уменьшением диаметра сопла: 130, 60, 40, 17 мкм. Фото стри жидкого водорода в камере тройной точки Действующего макета корпускулярной мишени с диаметром сопла 17 мкм показано на Рис.  3.15

Рис.  3.15 Фото жидкого водорода в камере тройной точки действующего макета корпускулярной мишени с диаметром сопла 17 мкм

Начата программа модернизации и совершенствования существующей системы диагностики для корпускулярной мишени. Планируется проверить возможность использования метода Допплеровской интерферометрии. Создан стенд, позволяющий при помощи комнатной температуры формировать струи и капли малых диаметров на воде. При помощи этого стенда планируется отлаживание новой системы диагностики без нарушения графика основных работ на макете мишени. Стенд собран из узлов и деталей, используемых в корпускулярной мишени: конденсатор, пьезогенератор, сопло, камеру тройной точки. Прохождение дистиллированной воды через сопло обеспечивается при помощи избыточного давления  газообразного азота. Путем изменения избыточного давления были реализованы различные режимы работы корпускулярной мишени. При помощи кислоты проведена очистка внутреннего канала стенда, с последующей промывкой дистиллированной водой. Получены струи воды на ряде сопел с диаметрами: 100, 60, 40 мкм. Одновременно на водяном стенде производится предварительная проверка сопел перед установкой в корпускулярную мишень.

По результатам работ подготовлены 4 доклада, представленные на совещаниях сотрудничества ПАНДА в 2015 году.

Приложение А.

При выполнении работ по проекту достигнутые показатели отражены в Табл. 3.2

Табл. 3.2 Показатели работ по проекту

|  | ИФВЭ | ПИЯФ | ИТЭФ | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего участвовало в работах | 42 | 6 | 10 | 58 |
| Из них молодых | 9 | 1 | 1 | 11 |
| Всего участвовало в работах в Германии (с учетом января и февраля 2016 года) | 12 | 3 | 3 | 18 |
| Из них молодых | 4 | 0 | 1 | 5 |
| Число студентов и аспирантов | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Число диссертаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число докладов | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Число публикаций | 2 | 0 | 0 | 2 |

Список докладов на Международных конференциях от имени сотрудничества ПАНДА в 2015 г.

Доклады на  Международной Ломоносовской конференции в МГУ, август 2015 года:

- А.Н. Васильев «Status of  FAIR».

- С.В. Пославский «Precise study of XYZ charmonium states with PANDA»

Доклады на Международном симпозиуме в НИЯУ МИФИ, октябрь 2015 года:

- А.Н. Васильев «PANDA Physics».

- В.В. Мочалов «Contribution of Russian groups to PANDA experiment».

- Семенов «PANDA Electromagnetic calorimeters».

- Д.А. Морозов «PANDARoot – tool for simulation and Data Analysis».

- С.И. Букреева « Detector Control system».

- Е. Лущевская «Calculations of heavy quarkonium in Lattice QCD»

- В. Брагута «Study of shear viscosity of su (2)-gluodynamics within lattice simulation»

Список опубликованных статей в 2015 г.:

- «Studies of Hadron Structure and Interactions with the PANDA Experiment at FAIR»,  B.P. Singh, W. Erni, I. Keshelashvili et al. (PANDA Collaboration)  – e-print arXiv:1512.03299 [hep-ex].

- «Experimental Access to Transition Distribution Amplitudes with the PANDA experiment at FAIR», B.P. Singh, W. Erni, I. Keshelashvili et al. (PANDA Collaboration)    –  e-printarXiv:1409.0865 [hep-ex], European Physics Journal A(2015) 51, p.107

На рабочих совещаниях Сотрудничества ПАНДА сделано более 15 докладов по тематике проекта.

План работ в 2016 г.

В 2016 году будут продолжены основные работы по подготовке эксперимента ПАНДА, а именно:

- Разработка, создание и тестирование центрального электромагнитного калориметра. Работа по этому направлению требует постоянных консультаций конструкторов с точки зрения имплементации детектора с детектором в целом и согласование выработанных решений с сотрудничеством ПАНДА. Кроме того, предполагаются тестовые сборки детектора в Германии и тестирование прототипа на пучке в Майнце.

- Тестирование прототипа переднего электромагнитного калориметра типа «шашлык» на пучке в Майнце.

- Разработка программного обеспечения и моделирование физических процессов. Согласование конкретных работ по моделированию с сотрудничеством.

- Разработка переднего детектора времени пролета. Подготовка Технического проекта (TDR) и обсуждение его с немецкими коллегами.

- Разработка корпускулярной мишени. Подготовка Технического проекта (TDR) и обсуждение его с немецкими коллегами.